**ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України, відокремлений підрозділ Житомирська митниця, код ЄДРПОУ – 44005610. 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту автоматичних воріт (заміна електромеханічного обладнання) за кодом ДК 021:2015 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-08-005109-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

* Адреса об’єкту надання послуг: 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25.
* Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 20.12.2025 року.

Орієнтовні обсяги надання послуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Одиниці виміру | К-ть |
| **Послуги з ремонту автоматичних воріт** **(заміна електромеханічного обладнання)** **в тому числі:** | **послуга** | **1** |
| * Заміна плати керування Supermicra-H52003398
 | шт | 1 |
| * Заміна зовнішнього приймача XR2 868
 | шт | 1 |
| * Заміна двигунів АВ500КІТ
 | шт | 2 |

Після надання послуг з ремонту автоматичних воріт Учасником в присутності Замовника проводиться перевірка працездатності системи, відповідно до вимог нормативних документів та технічної документації виробника обладнання. Після перевірки Учасник надає Замовнику відповідні документи, які підтверджують обсяг та якість проведення робіт. За результатами перевірок та випробувань сторонами підписуються акти прийму- передавання наданих послуг або надається Замовником мотивована відмова від прийняття послуг.

Гарантійний строк за надані послуги становить 12 місяців і діє від дати підписання уповноваженими особами Сторін Акту.

Більш детальні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у відповідному додатку до тендерної документації.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Кошторисом Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Запланована закупівля включена до річного плану закупівель Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік.

Розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість становить 5 800,00 грн. з ПДВ та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Житомирської митниці за КЕКВ 2240.