**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Аптечки медичні (автомобільні та офісні) за кодом ДК 021:2015: 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні».

**3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-06-12-012491-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Назва предмету закупівлі**: Аптечки медичні (автомобільні та офісні)**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Технічні вимоги, фізико-хімічні характеристики товару** |
| 1. | **Аптечка медична автомобільна** | шт. | 8 | **Орієнтовний перелік вкладень:**  1. Бинт еластичний 5м х 10см - 1 шт. 2. Бинт марлевий, стерильний 5м х 10см - 2 шт. 3. Бинт марлевий, стерильний 7м х 14см - 1 шт. 4. Бинт марлевий, нестерильний 5м х 5см - 1 шт. 5. Бинт марлевий, нестерильний 7м х 14см - 1 шт. 6. Джгут для зупинки кровотечі з маячком, текстильний посилений - 1 шт. 7. Пакет перев`язувальний, стерильний з однією подушечкою - 1 шт. 8. Гелеві смужки або Серветки для обробки шкіри з хлоргексидином 10см х 50см, №1 / не менше 6см х 10см, №1 - 2 шт. 9. Серветки для обробки шкіри з фурагіном, не менше 6см х 10см, №1 - 2 шт. 10. Серветки марлеві, стерильні, не менше 6см х 10см - 6 шт.  11. Ножиці парамедичні 19 см - 1 шт.  12. Гелева серветка проти опіків - 1 шт. 13. Косинка перев`язувальна 50см х 50см - 1 шт.  14. Шпильки англійські металеві - 2 шт. 15. Пінцет 11,5 см - 1 шт. 16. Пристрій для проведення штучного дихання одноразовий - 1 шт. 17. Рукавички, поліетиленові пара - 1 шт. 18. Термопокривало 160см х 210см - 1 шт. 19. Інструкція - 1 шт. 20. Сертифікат якості - 1 шт. 21. Футляр м'який - 1 шт. |
| 2. | **Аптечка медична офісна** | шт. | 20 | **Орієнтовний перелік вкладень:**  1. Бинт марлевий, стерильний 5м х 10см - 1 шт.  2. Вата, нестерильна 25г - 1 шт.  3. Джгут кровоспинний гумовий - 1 шт.  4. Лейкопластир бактерицидний 2,5см х 7,6см - 4 шт.  5. Бинт еластичний сітчатий трубчатий – 1 шт.  6. Аміаку розчин 10% для зовнішнього застосування по 10 мл. – 1 шт.  7. Брильянтовий зелений розчин 1% 15мл – 1 шт.  8. Парацетамол таблетки по 200 мг по 10 таблеток в блістерах (або аналог) – 1 одиниця.  9. Валідол таблетки по 60 мг по 10 таблеток в блістерах (або аналог) – 1 одиниця.  10. Вугілля активоване по 0,25 мг по 10 таблеток в блістерах (або аналог) – 1 одиниця.  11. Ацетилсаліцилова кислота таблетки по 500 мг по 10 таблеток в блістерах (або аналог) – 2 одиниці.  12. Фталазол по 500 мг. по 10 таблеток в блістерах (або аналог) – 1 одиниця.  13. Валеріани настоянка по 25 мл (або аналог) - 1 одиниця.  14. Стрептоцид мазь 10% по 25 г у тубі (або аналог) - 1 одиниця.  15. Бромгексин таблетки по 8 мг по 10 таблеток (або аналог) – 1 одиниця.  16. Перекис водню розчин для зовнішнього застосування 3% по 40 мл у флаконах (або аналог) - 1 одиниця.  17. Цитрамон В таблетки по 6 у блістерах (або аналог) - 1 одиниця.  18. Інструкція щодо застосування.  19. Футляр. |

Учасник гарантує, що весь запропонований ним товар є новим, не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, не перебуває під забороною відчуження, країною походження товару не є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран.

Учасник гарантує, що до країни виробника товару не застосовані санкції згідно Закону України “Про санкції” від 14.08.2014 № 1644-VII.

Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

**Якість та вимоги до пакування**:

Якість товару повинна відповідати діючим на території України нормативним документам (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством) для даного виду товару. Термін придатності товару повинен становити не менше як 70% від вказаного на упаковці. Учасник усуває недоліки, допущені при постачанні неякісного товару, за власний рахунок.

Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 24000,00 грн**. **з ПДВ.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить **24000,00 грн. з ПДВ**, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.