**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Послуги з проведення технічного обслуговування дизельних генераторів: Malcomson ML 40-R3 серійний номер – 2022/J2913 (D0422052), Malcomson ML 40-R3 серійний номер – 2022/J2907 (D0422062) за кодом ДК 021:2015: 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки».

**3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-06-19-003397-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про предмет закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі | Послуги з проведення технічного обслуговування дизельних генераторів: Malcomson ML 40-R3 серійний номер – 2022/J2913 (D0422052), Malcomson ML 40-R3 серійний номер – 2022/J2907 (D0422062) |
| Код послуги, що визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: | 021:2015: 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» |
| Джерело фінансування | Державний бюджет |
| Вид предмета закупівлі | Послуга |
| Місце надання послуг | м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 28 |
| Кількість, обсяг надання послуг | Послуги з проведення технічного обслуговування дизельних генераторів: Malcomson ML 40-R3 серійний номер – 2022/J2913 (D0422052), Malcomson ML 40-R3 серійний номер – 2022/J2907 (D0422062) – 1 послуга, із використанням запасних частин та витратних матеріалів Учасника |
|  |  |

Вартість послуг та витратні матеріали

(Вартість виконання послуг з технічного обслуговування двох дизельних генераторів ML 40-R3 Malcomson)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіль-кість | Ціна за одиницю з/без ПДВ, грн. | | Сума з/без ПДВ, грн. | |
| 1. | | Технічне обслуговування дизельного генератора Malcomson ML 40-R3 серійний номер - 2022/J2913 (D0422052) | шт. | 1 |  | |  | |
| Всього: | | | | | | |  | |
| № з/п | Найменування запасних частин та витратних матеріалів | | | | | Одиниця виміру | | Кіль-кість |
| 2. | Масляний фільтр | | | | | шт. | | 1 |
| 3. | Паливний фільтр | | | | | шт. | | 1 |
| 4. | Моторна олива 15W40 | | | | | л | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіль-кість | Ціна за одиницю з/без ПДВ, грн. | | Сума з/без ПДВ, грн. | |
| 1. | | Технічне обслуговування дизельного генератора Malcomson ML 40-R3 серійний номер - 2022/J2907 (D0422062) | шт. | 1 |  | |  | |
| Всього: | | | | | | |  | |
| № з/п | Найменування запасних частин та витратних матеріалів | | | | | Одиниця виміру | | Кіль-кість |
| 2. | Масляний фільтр | | | | | шт. | | 1 |
| 3. | Паливний фільтр | | | | | шт. | | 1 |
| 4. | Моторна олива 15W40 | | | | | л | | 20 |

Загальна вартість виконання послуг з технічного обслуговування двох дизельних генераторів: Malcomson ML 40-R3 серійний номер – 2022/J2913 (D0422052), Malcomson ML 40-R3 серійний номер – 2022/J2907 (D0422062) складає – \_\_\_\_\_грн. (\_\_\_\_\_гривень \_\_\_\_\_ копійок), у т.ч. ПДВ: \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_гривень \_\_\_\_\_\_\_\_ копійок)/без ПДВ.

1. Витратні матеріали, запасні частини, що використовуються під час технічного обслуговування обладнання – за рахунок Виконавця. Виконавець гарантує, що всі витратні матеріали, які використовувалися Виконавцем під час надання Послуг, нові (такі, що не були у вжитку) та належної якості.
2. Транспортні та відрядні витрати Виконавця входять у вартість послуг та не оплачуються окремо.
3. Послуги надаються відповідно до вимог заводу-виробника та Правил улаштування електроустановок.

4. Послуги надаються Виконавцем у робочі дні та робочий час Замовника. Надання послуг у вихідні дні проводиться тільки за взаємною згодою сторін.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 32500,00 грн**. **з ПДВ.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить **32500,00 грн. з ПДВ**, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.