Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ

Державної митної служби України

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ОБГРУНТУВАННЯ  ЗАКУПІВЛІ

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ   Державної митної служби України, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  «Послуги з благоустрою та влаштування тротуарів біля буд. № 159 на вул. Чорновола в м. Івано-Франківську» Код за ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-01-009115-a.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі 455 963,00 гривень з ПДВ, згідно з кошторисом Івано-Франківської митниці. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», кошторису Івано-Франківської митниці на 2025 рік  за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з благоустрою  та влаштування тротуарів біля буд. № 159 на

вул. Чорновола в м. Івано-Франківську

(Код ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом S=250 м2, товщ.6 см | 100 м3 | 0,1524 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів і основ | 100 м3 | 0,2032 |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,553 |  |
| 4 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 4 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | 100 т | 0,63 |  |
| 6 | Навантаження сміття вручну | т | 0,9 |  |
| 7 | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 63,9 |  |
| 8 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100 м | 0,833 |  |
| 9 | Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 2 (влаштування корита) | 100 м3 | 0,127 |  |
| 10 | Перевезення грунту до 10 км, без завантаження | т | 22,225 |  |
| 11 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 2,54 |  |
| 12 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 2,54 |  |
| 13 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготування піщано-цементної суміші тротуарів щириною до 2м; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м2 | 0,254 |  |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати з виразом «або еквівалент»

1. Термін надання послуг до 31.10.2025 року.

2. Гарантійний термін наданих послуг становить 12 місяців.

3. Учасник надає акт обстеження  для виконання даних послуг.

4. До пропозиції надається кошторисний розрахунок, виконаний у програмному комплексі  АВК, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) або аналогічних програмних комплексах, за підписом уповноваженої особи учасника.

В складі кошторисного розрахунку учасником надається:

– договірна ціна;

– дефектний акт;

– локальний кошторис;

– підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

– розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

5. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

6. Учасник надає послугу з використанням власного/орендованого обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої послуги.

7. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент надання послуг санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду об’єктів.

8. Учасник самостійно забезпечує збереження матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

9. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

10. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.