ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.	Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

2.	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Закупівля за предметом – Послуги із поточного ремонту кабіни ліфта, що розташована в Адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Світлицького 28-а, за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022.

3.	Ідентифікатори закупівель: унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, UA-P-2025-07-02-014606-a; унікальний номер позиції закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, UA-2025-07-02-012090-а.

4.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обсяги закупівлі визначені згідно розрахункової потреби у послугах, що виконуються з метою забезпечує облаштування купе кабіни та безпечну роботу обладнання ліфта в Адміністративній будівлі Енергетичної митниці за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 28-а, у кількості – 1 послуга.

Послуги із поточного ремонту кабіни ліфта, що розташована в Адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Світлицького 28-а, включають перелік робіт (заміна пошкоджених щитів купе кабіни, лінолеуму, плінтусів, фальшстелі, світильників, обрамлення дверей кабіни, поручня кабіни ліфта), обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів, зазначених у Технічному завданні.

Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідності до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» (із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства № 198 від 12.11.2004р.), Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190, ДСТУ 7309:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, ІУ, У та УІ. Технічні умови», інструкціями заводів-виробників, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених Наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року №2694-XII та інших чинних нормативно-правових актів;

5.	Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:

«Послуги із поточного ремонту кабіни ліфта, що розташована в Адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Світлицького 28-а» за кодом за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 по КЕКВ 2240.

6. 	Очікувана вартість предмета закупівлі:

290000,00 грн з ПДВ;

7.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2025 рік.