|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «[Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка вогнегасників)](https://playtender.com.ua/prozorro/tender/25830476)» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2025-07-09-002298-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-07-09-002298-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Виконавець повинен забезпечити надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників Замовника. Технічне обслуговування включає в себе комплекс технічних і організаційних заходів, здійснюваних в процесі експлуатації технічних об’єктів з метою забезпечення необхідної ефективності їх використання. Виконавець зобов’язаний забезпечити проведення технічного обслуговування вогнегасників відповідно до ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» відповідно до пункту 6 Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» за регіональним принципом через створені ПТОВ або надання повноважень існуючим ПТОВ, перелік яких наводиться в паспорті на кожний вогнегасник.  Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (перезарядка вогнегасників) в загальній кількості **679 одиниць** включають в себе такі послуги:  1) збирання вогнегасників з місць розміщення/розташування на об’єктах Київської митниці за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 8-А, м. Київ, навантаження та транспортування транспортом Виконавця вогнегасників до місця проведення технічного обслуговування;  2) візуальний огляд вогнегасників;  3) перевірку тиску (для порошкових вогнегасників);  4) зважування (для визначення кількості вогнегасної речовини);  5) гідравлічні випробування (для перевірки міцності корпусу);  6) перезарядку вогнегасної речовини (при необхідності);  7) заміна ущільнень (при необхідності);  8) складення за результатами технічного діагностування Дефектного акту переліку вогнегасників, подальше використання яких забороняється (не рекомендується) та які підлягають утилізації (при наявності таких вогнегасників);  10) пломбування вогнегасників;  11) розміщення вогнегасників (що пройшли обслуговування) за попередніми місцями розміщення/розташування на об’єктах Київської митниці  За результатами наданих послуг з технічного діагностування, послуг з ремонту вогнегасників, який проводиться за необхідності, надаються послуги з перезарядження вогнегасників. За необхідності Учасник проводить часткове або повне фарбування корпусу та заміни етикетки. Після надання послуг з перезарядження вогнегасників, Учасником здійснюється їх пломбування, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого зразка з маркуванням про проведене технічне обслуговування із зазначенням назви та юридичної адреси Учасника, дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника, який здійснював технічне обслуговування вогнегасників, а також дати проведення наступного технічного обслуговування. Така сама інформація заповнюється і в паспорті на вогнегасник.  Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 46 790, 00 грн. (сорок шість тисяч сімсот дев’яносто грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та попередніми договорами в межах наявних кошторисних призначень.  Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ