ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Миколаївська, 16Б, 61005; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій горищ будівель об’єктів Харківської митниці (код за ДК 021:2015: 77220000-8 Послуги з просочування деревини).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-15-006410-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у закупівлі послуг з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій горищ будівель об’єктів Харківської митниці, необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1.	З метою забезпечення точного та об’єктивного визначення вартості надання послуг, а також для унеможливлення технічних або комерційних непорозумінь у подальшій реалізації договору, на етапі подання пропозицій учасники мають здійснити огляд об’єктів*, що має бути підтверджено актом огляду, підписаним  уповноваженою особою Учасника.

Огляд об'єктів можливий у робочий час, а саме з 8.00 до 15.45 з понеділка по п’ятницю.

*Огляд об’єктів є необхідним для ознайомлення з реальним технічним станом об’єктів; виявлення можливих додаткових умов або обмежень, що можуть впливати на спосіб та вартість послуг; підготовки повноцінної та обгрунтованої тендерної пропозиції.

4.2. Всі витрати, пов'язані з наданням Послуг, а також пересиланням, отриманням документів, що пов'язані з Послугами та/або з виконанням цього Договору, проводиться силами та за рахунок Виконавця.

4.3.  Послуги повинні проводитись з дотриманням правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». Надані послуги повинні відповідати вимогам пожежної безпеки та екології. Послуги повинні виконуватися згідно до «Правил з вогнезахисту», затверджених наказом Міністерства Внутрішніх Справ України від 26.12.2018 року № 1064, зареєстрованого в  Міністерстві Юстиції України № 259/33230 від 14.03.2019 року (далі - Правила).

4.4. Деревина, що підлягає вогнезахисному оброблянню повинна бути очищена Виконавцем від пилу та бруду. При наявності на деревині старої вогнезахисної обробки її необхідно видалити будь-яким доступним способом.

4.5. Обробка дерев’яних конструкцій проводиться спеціалістами, фахівцями, із застосуванням сучасних технічних засобів, спеціального устаткування та інструменту, сертифікованих в Україні, розчинами шляхом їх нанесення на поверхню конструкцій за умови повного покриття згідно затвердженого регламенту робіт з вогнезахисту. Згідно пункту 2 Правил, регламент робіт з вогнезахисту - документ виробника вогнезахисного засобу, у якому визначено технологічні вимоги щодо застосування вогнезахисного засобу та утримання вогнезахисного покрову ( просочування, облицювання ).

4.6. Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій передбачає використання технологічно та економічно ефективної, сертифікованої в Україні, вогнезахисної речовини, яка має першу групу вогнезахисної ефективності та прогнозований термін вогнезахисту не менше 3 років з дня його застосування в процесі просочування.

4.7.  Для підтвердження якості вогнезахисного засобу Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції Сертифікат відповідності (виданий органом з оцінки відповідності, сертифікації, акредитованим Національним агенством з акредитації України); Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи; Регламент робіт з вогнезахисту.

4.8. У складі документів пропозиції Учасник надає ліцензію / наказ ДСНС про видачу ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: вогнезахист (вогнезахисне просочування поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).

4.9. Після виконання робіт з вогнезахисної обробки Виконавець повинен забезпечити перевірку відповідності вогнезахисту із залученням членів комісії за власний рахунок. У разі виявлення недоліків члени комісії викладають зауваження, пропозиції із зазначенням виявлених дефектів. Виконавець робіт у строки, визначені комісією, усуває виявлені дефекти та сповіщає про це членів комісії. Після усунення недоліків комісія завершує роботу. Після завершення роботи комісії Акт перевірки відповідності вогнезахисту (Додаток 3 до Правил (пункт 4 розділу IX) підписується членами комісії. До Акта додаються копія проектної документації та копія Регламенту. Кількість примірників Акта перевірки відповідності вогнезахисту має відповідати кількості членів комісії.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 48323,52 грн. (Сорок вісім тисяч триста двадцять три гривні 52 копійки) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до  Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).