|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «[Поточний ремонт шафового регуляторного пункту - 1965 (ШРП)](https://playtender.com.ua/prozorro/tender/25931784)» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2025-07-21-009610-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-07-21-009610-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Послуги повинні надаватися відповідно до порядку та умовам визначеним інструкцією з експлуатації газових котлів, діючому законодавству України, зокрема Правилами безпечної експлуатації систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року №285, Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 №333; НПАОП 0.00-1.81-18; далі - Правила), Законом України «Про охорону праці».  **Коротка характеристика об`єкту**:  Адмінприміщення Київської митниці мають загальну площу 21608,7 кв.м.  Система опалення адміністративної будівлі складається з дахової газової котельні, шафового регуляторного пункту (ШРП) та газопроводів середнього і низького тиску .  ШРП – 1965 розташований на відкритому майданчику на території Київської митниці та включає в себе:   * Фільтр. * Запірні пристрої. * Запобіжні клапани * Регулятор тиску газу. * Манометри. * Байпас * Вихідний патрубок з кульовим краном манометром для контролю тиску газу, що надходить .   **Технічні вимоги:**  Виконавець зобов’язується виконати поточний ремонт ШРП – 1965 з ремонтом регуляторів тиску РДГ - 50 Н відповідно до Правил безпечної експлуатації системи газопостачання (ПБСГ), вимог чинного законодавства, ДБН, ДСТУ, НПАОП та інших нормативних документів у сфері експлуатації систем газопостачання. Усі роботи мають бути погоджені з АТ «Київгаз» — до початку виконання, По завершенню ремонтних робіт ШРП - 1965 має вілповілати вимогам ПБСГ. Додаткові вимоги: - Усі матеріали, комплектуючі та обладнання мають бути сертифікованими в Україні, мати паспорти та сертифікати відповідності; - Роботи мають виконуватись кваліфікованим персоналом, який має допуски до робіт з об’єктами газового господарства; - Після виконання робіт Виконавець зобов’язаний надати акт виконаних робіт, протоколи випробувань, звіт з технічного обстеження та документи про узгодження з АТ «Київгаз».  Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 198 116,38 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч сто шістнадцять грн. 38 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та попередніми договорами в межах наявних кошторисних призначень.  Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ