ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 77220000-8 Послуги з просочування деревини (Послуги з нанесення вогнезахисного покриття дерев’яних конструкцій покрівлі адміністративно-виробничого будинку митниці)

ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-01-006263-a

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Обґрунтування доцільності закупівлі (чим зумовлена необхідність закупівлі, мета закупівлі, посилання на вимоги чинного законодавства): з метою забезпечення належного утримання об’єктів інфраструктури митниці,  відповідно до пункту 2.5. Положення про управління адміністративно-господарської діяльності Волинської митниці, Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року №5403-VS, Правил пожежної безпеки в Україні затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.11.2014 № 1417.

- Обґрунтування обсягів закупівлі: обсяги закупівлі визначено на підставі наявної потреби Замовника та площі покриття – 2792 кв.м.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до вимог ДСТУ EN 13381-7-2022 «Методи випробування для визначення впливу на вогнестійкість елементів конструкцій. Частина 7. Вогнезахисні матеріали для дерев’яних конструкцій», НАПБ Б.01.012-2007 «Правила вогнезахисту», наказ від 26.12.2018 №1064 «Про затвердження Правил з вогнезахисту» та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

- Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі моніторингу та аналізу загальнодоступної інформації, що міститься у відкритому доступі та інформації від виконавців зазначеного виду послуг, методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, вона становить 139 600,00 грн. та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Волинської митниці за КЕКВ 2240.