Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі:UA-2025-08-05-006030-a

| Назва предмета закупівлі | Лампи LED Код згідно з ДК 021:2015- – 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі дизельного палива для заправки машин. Розмір бюджетного призначення 3 494,25 гривень. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі становить 3 450,25 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

- Лампа LED Е27

| Назва параметра | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Потужність, W | 10 |
| Колірна температура, K | 4000-4500 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Кут розсіювання | 200-300 ° |
| Світловий потік, Lm | не менше 850 |
| Напруга (діапазон), V | 170-270 |
| Гарантія, місяців | не менше 12 |

- Лампа LED G13

| Назва параметра | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Довжина, мм | 1200 |
| Потужність, W | 18 |
| Колірна температура, K | 4000-4500 |
| Тип цоколя | G13 |
| Кут розсіювання | 250-330 ° |
| Світловий потік, Lm | 1800-2500 |
| Напруга (діапазон), V | 165-300 |
| Гарантія, місяців | не менше 12 |

Якість товару має відповідати державним стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар. Пакування та маркування товару, що поставляється, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання.

Місце поставки: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2025.