**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами**)**

Ідентифікатор закупівлі:UA-2025-08-05-006030-a

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Лампи LED  Код згідно з ДК 021:2015- – 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі дизельного палива для заправки машин.  Розмір бюджетного призначення 3 494,25 гривень. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі становить  3 450,25 грн.  Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

1. Лампа LED Е27

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва параметра** | **Технічні вимоги** |
| Потужність, W | 10 |
| Колірна температура, K | 4000-4500 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Кут розсіювання | 200-300 ° |
| Світловий потік, Lm | не менше 850 |
| Напруга (діапазон), V | 170-270 |
| Гарантія, місяців | не менше 12 |

1. Лампа LED G13

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва параметра** | **Технічні вимоги** |
| Довжина, мм | 1200 |
| Потужність, W | 18 |
| Колірна температура, K | 4000-4500 |
| Тип цоколя | G13 |
| Кут розсіювання | 250-330 ° |
| Світловий потік, Lm | 1800-2500 |
| Напруга (діапазон), V | 165-300 |
| Гарантія, місяців | не менше 12 |

Якість товару має відповідати державним стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар. Пакування та маркування товару, що поставляється, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання.

**Місце поставки**: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

**Строк поставки товару**: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2025.