ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

UA-2025-08-06-004170-a

1 Предмет закупівлі: Послуги з технічної діагностики, технічного обслуговування і ремонту стаціонарних скануючих систем для огляду багажу, ручної поклажі та поштових відправлень за кодом ДК 021:2015 - 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

- 2. Обґрунтування доцільності закупівлі З метою проведення технічної діагностики та технічного обслуговування наявного обладнання, скануючих систем для огляду багажу, ручної поклажі та поштових відправлень, відновлення його працездатності для виконання покладених на структурні підрозділи митних органів завдань необхідно здійснити закупівлю Послуг з технічної діагностики, технічного обслуговування і ремонту стаціонарних скануючих систем для огляду багажу, ручної поклажі та поштових відправлень.

3. Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або на підставі чого обраховано) відповідно до нагальної потреби Замовника а саме згідно кошторису на 2025 рік: 1 послуга у сумі 2 270 000,00 грн.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до потреби Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм                          і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, очікувані результати).:

Послуги з технічної діагностики, технічного обслуговування і ремонту стаціонарних скануючих систем для огляду багажу та поштових відправлень (далі – Послуги) повинні надаватися в місцях їх безпосереднього розташування.

Під послугами з технічної діагностики, технічного обслуговування і ремонту стаціонарних скануючих систем для огляду багажу та поштових відправлень (далі – Обладнання) розуміється проведення технічної діагностики та/або технічного обслуговування Обладнання та за результатами проведеної технічної діагностики та/або технічного обслуговування забезпечення ремонту Обладнання із використанням запасних частин та комплектуючих учасника.

5. Обґрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі. (Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньоринкової ціни на підставі комерційних пропозицій з відкритих джерел.