Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі

UA-2025-08-11-006163-a

- Предмет закупівлі:  послуги енергосервісу по комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г (літери А, А1, Б), 11А

- Обґрунтування доцільності закупівлі:

Одним із завдань Держмитслужби є вжиття заходів з метою реконструкції, облаштування, технічного переоснащення, утримання і проведення ремонту адміністративних будівель.

Планом діяльності системи енергетичного менеджменту Державної митної служби України на період 2023-2026 (далі – План діяльності системи енергетичного менеджменту) передбачено, зокрема, енергетичне планування,  здійснення контролю за провадженням енергетичних заходів, проведення поточного аналізу споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг, проведення процедур публічних закупівель.

Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів, створення оптимальних умов для роботи персоналу вимагає значної кількості фінансових ресурсів.

Оскільки кошторисом Держмитслужби на 2025 рік видатки на капітальний чи поточний ремонт не передбачені, можливим механізмом здійснення енергоефективних заходів з метою зменшення споживання енергетичних ресурсів та створення належних умов для роботи персоналу є залучення енергосервісних компаній (ЕСКО).

Враховуючи рекомендації, надані Держмитслужбі при проведенні енергетичної сертифікації адміністративних будівель, актуальним але не вичерпним є здійснення наступних заходів:

- Утеплення зовнішніх стін.

- Утеплення цоколю/зовнішніх стін нижче рівня грунту.

- Утеплення суміщеного покриття.

- Утеплення перекриття техпідпілля.

- Заміна віконних конструкцій.

- Заміна старих дверей на енергозберігаючі.

- Встановлення локальної системи вентиляції з рекуперацією.

- Модернізація внутрішньої системи опалення.

- Модернізація ІТП та впровадження системи диспетчеризації.

- Модернізація системи освітлення.

- Модернізація даху для встановлення сонячних панелей.

- Встановлення сонячної електростанції потужністю не менше 50 кВт, яка передбачає технічну можливість роботи в гібридному режимі (синхронізацію роботи сонячної електростанції із джерелами безперебійного живлення (установка зберігання енергії (накопичувач) тощо.

Враховуючи вищевикладене, на виконання Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Плану діяльності системи енергетичного менеджменту виникла необхідність у проведені закупівлі послуг енергосервісу по комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г (літери А, А1, Б), 11А за процедурою відкриті торги для енергосервісу.

- Вид (товари/роботи/послуги): Послуги

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики закупівлі здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність» та/або Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

- Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Проектом Енергосервісного договору передбачено, що оплата за Договором здійснюється за рахунок суми скорочення витрат Замовника порівняно з витратами, які були б здійснені за відсутності енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг за відповідний період на підставі цін (тарифів), що діяли у період, за який здійснюється оплата.