ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**(UA-2025-09-05-005404-a)**

1 Предмет закупівлі: **Послуги з технічної діагностики та обслуговування скануючих систем мобільного типу Rapiscan Eagle Mobile M4507 за кодом ДК 021:2015 - 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»**

2. Обґрунтування доцільності закупівлі З метою проведення технічної діагностики та технічного обслуговування наявного обладнання, скануючих систем мобільного типу Rapiscan Eagle Mobile M4507, відновлення його працездатності для виконання покладених на структурні підрозділи митних органів завдань необхідно здійснити закупівлю Послуг з технічної діагностики та обслуговування скануючих систем мобільного типу Rapiscan Eagle Mobile M4507.

3. Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або на підставі чого обраховано) відповідно до нагальної потреби Замовника а саме згідно кошторису на 2025 рік: 1 послуга у сумі 2 692 800,00 грн.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до потреби Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, очікувані результати).:

Послуги з технічної діагностики та обслуговування скануючих систем мобільного типу Rapiscan Eagle Mobile M4507 (далі – Послуги) повинні надаватися в місцях їх безпосереднього розташування.

Під послугами з технічної діагностики та обслуговування скануючих систем мобільного типу Rapiscan Eagle Mobile M4507 (далі – Обладнання) розуміється проведення технічної діагностики та технічного обслуговування Обладнання.

5. Обґрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі. (Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньоринкової ціни на підставі комерційних пропозицій з відкритих джерел.