**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Вінницька митниця; вул. Лебединського, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21034; код ЄДРПОУ ВП: 43997544; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

# Джерела безперебійного живлення за кодом ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок

 **3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-03-31-006430-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Технічні (якісні) та кількісні вимоги до товару**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування****Джерела безперебійного живлення** | **Кількість, шт.** |
| 1 |

|  |
| --- |
| Тип: лінійно-інтерактивний; |
| Корпус: класичний Tower; |
| Повна потужність: не менше1500 ВА; |
| Активна потужність: не менше 900 Вт; |
| Діапазон вхідної напруги без переходу на живлення від батареї:  145 – 295 В; |
| Форма вихідної напруги: апроксимована ступінчаста синусоїда; |
| Номінальне значення вихідної напруги: 230 В; |
| Час переключення на батарею: не гірше мс : – 4-6 Включення без вхідної напруги (холодний старт) -такАвтоматичне регулювання напруги - AVR -так |
| Час автономної роботи від батареї з максимальним навантаженням: не менше 5хв.; |
| Виходи навантаження, тип (кількість, не менше ): Shuko -4 ;  |
| Акумуляторна батарея свинцево кислотна необслуговувана,вбудована : 12 вольт/ 7Аг - 2 шт.; |
| Очікуваний строк служби батареї: 3-5 років; |
| Інтерфейс зв’язку з ПК: RS232 або USB |
| Програмне забезпечення для керування ДБЖ, безкоштовне, сумісність з Windows Server 2016/2022; |
| Гарантійний строк експлуатації: не менше 24 міс. |

 | **12** |
| Разом  | 12 шт |

Товар повинен бути сертифікованим. Якість товару повинна відповідати вимогам встановленим чинним законодавством, або бути підвищеною, порівняно з вимогами чинного законодавства та відповідати стандартам.

Увесь запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що експлуатувався), мати оригінальне неушкоджене пакування.

Дата виготовлення товару не повинна перевищувати 6 місяців на момент поставки.

Учасник повинен надати розшифровку дати виготовлення на товарі з посиланням на сайт виробника, або дистриб’ютора.

Доставка товару здійснюється за рахунок учасника.

Учасником має бути надано лист в довільній формі про те, що товар, який пропонується Учасником, є оригінальним та повністю відповідає вимогам предмету закупівлі замовника.

Учасник надає технічну документацію виробника що підтверджує технічні характеристики товару з офіційних джерел інформації (офіційний веб-сайт виробника, дистриб’ютора і т.д), технічну документацію (datasheet) виробника, яка має бути доступною онлайн для Замовника з метою здійснення перевірки, без необхідності здійснення реєстрації, у разі, якщо доступ до технічної документації обмежений, Учасник надає технічну документацію у форматі pdf, підписану КЕП .

 **5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 75 000 грн. з ПДВ.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 75 000,00 грн **з ПДВ**, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.