**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Вінницька митниця; вул. Лебединського, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21034; код ЄДРПОУ ВП: 43997544; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

# Конверти за кодом ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

**3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-04-07-003564-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Детальний опис та вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | **Найменування** | **Один. виміру** | **Кіль кість** | **Технічна характеристика товару**  **або еквівалент з наступними характеристиками**: |
| **1.** | **Конверт С5** | **2000** |  | **Формат C5 (162x229 мм)**  **Тип склеювання СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)**  **Зовнішній друк немає**  **Внутрішнє запечатування (тангір) немає**  **Тип паперу офсет білий**  **Щільність паперу не менше 80 г/м²** |
| **2.** | **Конверт С6** | **3000** |  | **Формат C6 (114x162 мм)**  **Тип склеювання СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)**  **Зовнішній друк немає**  **Внутрішнє запечатування (тангір) немає**  **Тип паперу офсет білий**  **Щільність паперу не менше 80 г/м²** |

**На загальну очікувану вартість 7500,00 грн.**

1. Ціни мають бути зазначені із врахуванням податків, митних зборів, що сплачуються, або мають бути сплачені, тощо.

2. Поставка товару проводиться згідно замовлення (усного або письмового).

3. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні.

4. Товар повинен бути в оригінальній упаковці виробника.

5. Товар повинен відповідати санітарно-технічним вимогам.

6. Постачальник здійснює організацію доставки та розвантаження товару. Всі витрати, пов’язані з доставкою та розвантаженням товару постачальник несе за власний рахунок.

***Ми,*** *(назва Учасника)****, уважно вивчили технічну специфікацію та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені. Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.***

***У разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.\*\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(підпис,М.П.)*  *(у разі використання),* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(ініціали та прізвище)* |

*Усі посилання в технічному завданні (технічній специфікації) тендерної документації на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент» (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).*

*\*\* Обов’язково заповнюється учасником*

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 500 грн. з ПДВ.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 7500,00 грн **з ПДВ**, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.