**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Вінницька митниця; вул. Лебединського, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21034; код ЄДРПОУ ВП: 43997544; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

# Послуги з повірки теплового лічильника за кодом ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

 **3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-07-11-003862-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ДК 021:2015 – 50410000-2** **Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів**

**(Послуги з повірки теплового лічильника)**

**Обладнання, що підлягає повірці:**

* **Теплолічильник Multical 602;**

**Строк надання послуг**:

 **До 30.09.2025 року;**

Послуги з повірки надаються відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII (зі змінами), «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» [постанова КМУ №374 від 4 червня 2015 р.](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-2015-%D0%BF#Text), Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 (зі змінами), Міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджених Наказом  [Мінекономрозвитку України №1747 від 13.10.2016 р.](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-16#Text) (зі змінами) та інших нормативних документів. Послуги повинні бути проведені згідно з діючими методиками з використанням відповідних еталонів, що мають чинні сертифікати калібрування.

1. **Перелік робіт, що входять до складу послуги з повірки:**
* **демонтаж теплолічильника** на об’єкті Замовника;
* технічне обслуговування у відповідності з ТО-1, ТО-2;
* **регулювання та калібрування** електронного блоку та витратоміра теплолічильника;
* **метрологічна повірка теплолічильника** у відповідності з методикою повірки з відміткою у паспорті теплолічильника та з оформленням свідоцтва про метрологічну повірку;
* **доставка та монтаж повіреного теплолічильника** на обєкті «Замовника»
* **запуск** теплолічильника в роботу.

2. Загальні вимоги:

Послуги надаються: з понеділка по п’ятницю відповідно до заявки Замовника.

- **Місце надання послуг:** Вінницька обл., м.Вінниця, вул.Лебединського,17.

 Виконавець зобов'язаний надавати послуги, використовуючи: свій інвентар, обладнання, інструмент, спецодяг, транспорт і т.д., тобто в ціну послуги повинні бути включені всі витрати, пов'язані з виконанням цієї послуги.

- Виконавець приступає до робіт тільки після узгодження дати виконання робіт з відповідальною особою Замовника та отримання від нього дозволу. Після закінчення робіт Виконавець здійснює здачу наданої послуги.

- Повірку ЗВТ проводять представники Виконавця.

- Послуги, що надаватимуться відповідно до цього технічного завдання повинні відповідати вимогам чинного Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

- Послуги повинні надаватися в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015р. № 474, в редакції від 31.10.2018 (далі Порядок).

- Підтвердженням проведення повірки ЗВТ є – «Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки», встановленого зразка з відбитком повірочного тавра повірника. У разі визнання повірником ЗВТ непридатним до подальшої експлуатації, підтвердженням проведення повірки є «Довідка про непридатність до подальшої експлуатації», встановленого зразка з відбитком повірочного тавра повірника.

3. Послуги, що надаватимуться відповідно до цього технічного завдання повинні відповідати вимогам:

-Повірка ЗВТ повинна бути проведена, згідно з діючими методиками повірки з використанням еталонів, що мають чинні сертифікати калібрування.

4. Послуги вважаються наданими після підписання Акту здачі-приймання послуг Сторонами. За результатами повірки Виконавець має надати Замовнику «Свідоцтво про повірку» або «Довідку про непридатність».

**Умови оплати:** Оплата по факту надання послуги протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання акту надання послуг.

 **5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 500 грн. з ПДВ.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 7500,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.