**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Вінницька митниця; вул. Лебединського, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21034; код ЄДРПОУ ВП: 43997544; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

# Послуги з технічного обслуговування системи централізованого опалення за кодом ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

 **3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-07-15-010233-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

***Технічні характеристики на закупівлю Послуги з технічного обслуговування системи централізованого опалення***

 ***«Код ДК 021:2015 - 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** з/п | **Найменування** | Кількість, (послуга) | **Ціна за одиницю (без ПДВ), грн.** | **Сума (без ПДВ), грн.** |
| **1.** | **Ремонт (ревізія) запірної арматури на вузлі вводу теплової енергії /елеваторного вузла, чистка грязьовиків (фільтрів).** | **1** |  |  |
| **2.** | **Гідравлічне випробування на щільність внутрішньобудинкової системи опалення, теплових мереж** | **1** |  |  |
| **3.** | **Провести перевірку відповідності звужуючих пристроїв (сопло/дросельна діафрагма) до приєднаного теплового навантаження** | **1** |  |  |
| **4.** | **Гідропневматична промивка ВБС системи опалення в присутності представника підприємства з складанням акту** | **1** |  |  |
|  | **Загальна вартість без ПДВ:** |  |
|  | **Крім того ПДВ:** |  |
|  | **Загальна вартість з ПДВ:** |  |

 **5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 22 000 грн. з ПДВ.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 22000,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.