ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Миколаївська, 16Б, 61005; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту систем енергопостачання (код за ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-12-004951-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у закупівлі послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту систем енергопостачання, необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту систем енергопостачання (далі – Послуги) включають:

4.1.1 Обстеження електроустановки.

4.1.2. Заміна 2-х вимикачів ВА47-29/1С 16А.

4.1.3. Заміна 2- х реле РНПП311м.

4.1.4. Заміна 2-х магнітних пускачів ПМЛ 5102 380В.

4.1.5. Заміна 3-х запобіжників ПН2-100А.

4.1.6. Прокладання 15 м. кабелів, сумарний перерiз до 6 кв.мм.

4.1.7. Встановлення та опресування 18 шт. наконечників кабелів переріз до 16 кв.мм.

4.1.8. Приєднування до затискачiв жил кабелів 24 шт., перерiз до 16 кв.мм.

4.1.9. Розведення по пристроях i пiдключення жил кабелiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на пристроях 24 шт., перерiз жили до 16 кв.мм.

4.2. З метою забезпечення точного та об’єктивного визначення вартості надання послуг, а також для унеможливлення технічних або комерційних непорозумінь у подальшій реалізації договору, на етапі подання пропозицій учасники мають здійснити огляд об’єкту\*, що має бути підтверджено актом огляду, підписаним уповноваженою особою Учасника.

Огляд об'єкту можливий у робочий час а саме з 8.00 до 15.45 з понеділка по п’ятницю.

\*Огляд об’єкту є необхідним для ознайомлення з реальним технічним станом об’єкта; виявлення можливих додаткових умов або обмежень, що можуть впливати на спосіб та вартість послуг; підготовки повноцінної та обгрунтованої тендерної пропозиції.

4.3. Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

4.4. Всі витрати, пов'язані з наданням Послуг, а також пересиланням, отриманням документів, що пов'язані з Послугами та/або з виконанням цього Договору, проводиться силами та за рахунок Виконавця.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 62 961,60 грн. (Шістдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна гривня 60 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).