|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з виготовлення та встановлення протипожежних дверей в електрощитових та архівних приміщеннях |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 45340000-2 – Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (45343000-3 Встановлення протипожежного обладнання) |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з Особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-09-23-014383-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Протипожежні двері повинні постачатись в заводському пакуванні, з нанесенням найменування виробника, типу та марки; - Двері повинні бути повної заводської готовності, згідно зі специфікацією. Комплект повинен включати: - двері у зібраному вигляді із замком; - ключі для замикання дверей; - доводчик; - комплект елементів кріплення; - документ про якість. - Двері повинні бути з межею вогнестійкості EI-60; Інші технічні та якісні характеристики предмета закупівлі викладені в Технічній специфікації до предмету закупівлі |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 132 100,00 грн. (Сто тридцять дві тисячі сто грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Фінансування відповідно до рішення Вишневої міської Ради Бучанського району Київської області за Програмою Захисту населення і території Вишневої міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2025 рік. . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета |

Уповноважена особа					         Наталія ВРУБЛЕВСЬКА

Начальник

управління адміністративно-

господарської діяльності						Світлана ОСІНСЬКА