ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікатоів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Електротовари» за кодом ДК 021:2015 –31530000-0-Частини до світильників та освітлювального обладнання

3. Ідентифікатори закупівель: —UA-2025-09-25-003900-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю з/без ПДВ/ грн. | Загальна вартість з/ без ПДВ/грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Світлодіодна лампа Е14 6 Вт | Тип цоколя – Е14 Світловий потік –510 Lm Частота – 50/60 Гц Напруга – 220/240 V Форма – груша (класична) Потужність – 6 W Розсіювач – білий Тип лампи – світлодіодна Колірна температура – 4000 К Кут розсіювання – 180 град Гарантійний термін – 2 роки | шт | 20 |  |  |
| 2. | Люмінісцентна лампа L 18W/765 | Тип цоколя – G13 Висота – 590 мм Діаметр – 28 мм Світловий потік –1025 Lm Частота – 50/60 Гц Напруга – 220/240 V Форма – трубчаста Потужність – 18 W Тип лампи – люмінісцентна Колірна температура – 6500 К Кут розсіювання – 360 град Гарантійний термін – 2 роки | шт | 200 |  |  |
| 3. | Фільтр-подовжувач 3м із вимикачем, 5 розеток | Довжина кабелю - 3м Напруга в мережі – 220/250В Тип - мережевий фільтр Сумарна потужність (не більше) -2,2кВт Дріт (тип матеріалу) - мідь Переріз проводу - 3*0,75 | шт | 15 |  |  |
| 4. | Фільтр-подовжувач 5м із вимикачем, 5 розеток | Довжина кабелю - 5м Напруга в мережі – 220/250В Тип - мережевий фільтр Сумарна потужність (не більше) -2,2кВт Дріт - мідь Переріз проводу - 3*0,75 | шт | 15 |  |  |
| 5. | Панель світлодіодна | Форма – кругла Діаметр – 120 мм Висота – 15 мм Світловий потік – 470 Lm Частота – 50-60 Гц Напруга – 220-240 V Потужність – 6 W Колірна температура – 4200 К Кут розсіювання – 360 град Гарантійний термін – 2 роки | шт | 6 |  |  |
| 6. | Світлодіодна лампа Е40 50 Вт | Тип цоколя – Е40 Світловий потік –3000 Lm Частота – 50/60 Гц Напруга – 220/240 V Термін служби – не менше 30000 год Форма – груша (класична) Потужність – 50 W Розсіювач – білий Тип лампи – світлодіодна (LED) Колірна температура – 5000 К Кут розсіювання – 360 град Гарантійний термін – 2 роки | шт. | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 271 |  |  |

Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему на момент проведення аукціону) закупівлі сканованих копій наступних документів завірених мокрою печаткою Учасника:

1. Якість товару: Учасник   гарантує, що якість та комплектність товару відповідає стандартам, нормам та технічним умовам, які діють в Україні для даного виду товару.

2.Учасник повинен надати гарантійний лист, яким підтверджується відсутність факторів, що впливають на довкілля (підписаний, скріплений печаткою (за наявності), датований, поданий у сканованому форматі).

3. Наявність документального підтвердження того, що:

- учасник є виробником товару (інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, датована та завірена печаткою (у разі використання) або надати інший документ, що підтверджує статус виробника товару);

- якщо учасник є представником, дилером або дистриб'ютором виробника товару – надати копію укладеного договору та/або дилерського сертифікату та/або довіреність та/або дистриб'юторського листа від виробника або  власника торгової марки.

4. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, розвантажувальні роботи в складське приміщення Замовника) повинні здійснюватися за рахунок учасника-переможця (Постачальника).

5. Запропонований учасником у складі пропозиції товар повинен бути новим, технічно справним і таким, що не був у використанні. Усі товари (предмет закупівлі) повинні мати щільну та не пошкоджену упаковку, повинні бути придатними до використання відповідно гарантійного строку придатності.

6.Учасник обов’язково надає гарантійний лист на ім’я Замовника, де зазначено ідентифікатор закупівлі та надається гарантійний термін на товар.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

«Електротовари» за кодом ДК 021:2015 –31530000-0-Частини до світильників та освітлювального обладнання відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2025рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 42100,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет.