ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Закупівля за предметом – Технічне обслуговування дизель-генератора (код ДК 021:2015:50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178.

3. Ідентифікатори закупівель: унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, UA-P-2025-10-01-009482-a; унікальний номер позиції закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, UA-2025-10-01-010822-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

- обсяги закупівлі у кількості 1 послуга у технічному обслуговуванні дизель-генератора SDMO MW135С, що передбачає діагностичні, ремонтно-профілактичні та пусконалагоджувальні роботи. Результатом надання послуги є стабільна та ефективна робота дизель-генератора, продовження  терміну його експлуатації та забезпечення безперебійного електричного живлення Адмінбудівлі митниці. Після проведення технічного обслуговування Виконавець підтверджує перевірку готовності роботи дизель-генератора для використання Протоколом/Актом випробування дизель-генератора, складеним відповідно до вимог чинного законодавства;

- якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до вимог наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 «Про затвердження Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), наказу Держнаглядохоронпраці України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), наказу Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), технічної документації заводу-виробника, а також технологічних процесів та інструкцій на окремі види робіт.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:

Технічне обслуговування дизель-генератора (код ДК 021:2015:50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:

26703,33 грн з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2025 рік.