|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Протипожежна обробка металевих повітроводів засобами вогнезахисту |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-09-29-011174-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Необхідно провести протипожежну обробку металевих повітроводів засобами вогнезахисту. Виконання робіт проводиться відповідно до: ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання». Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 №1064 «Про затвердження Правил з вогнезахисту» Площа металевих повітроводів, що підлягає обробці – 1430 м². Товщина сухого шару – відповідно до сертифікату на матеріал для досягнення класу вогнестійкості EI 60. Нормативна витрата матеріалу: згідно з технічними умовами виробника . Метод нанесення: механізований (фарбопультом) або ручний (кисть, валик) – за рекомендацією виробника. Матеріал повинен мати сертифікат відповідності в Україні та протоколи випробувань акредитованої лабораторії. Роботи виконуються в умовах діючої адміністративної будівлі, з дотриманням техніки безпеки, охорони праці та правил пожежної безпеки Після завершення надання послуг Виконавець має гарантувати Замовнику термін експлуатаційної придатності вогнезахисного покриття – не менше 8 років. Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 843 700, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік. Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ