Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі:UA-2025-10-02-011277-a

| Назва предмета закупівлі | Віконні блоки Код згідно з ДК 021:2015- 44220000-8 Столярні вироби |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі віконних блоків. Розмір бюджетного призначення віконних блоків – 28 230 гривень. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі становить на віконні блоки 20 907,20 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та відповідає розміру бюджетного призначення. |

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

| № з/п | Конструкція | Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Вікно металопластикове- 2 шт. Розмір, мм : 1490 х 1750, Площа : 2,6075 м2, Профіль: ПВХ, не менш п’ятикамерного, колір – білий. Склопакет- двокамерний, 4i-14ar-4-14ar-4i, неменше 40 мм, енергозберігаючий, звукоізоляційний. Армуючий профіль: не менше 1,2 мм. Підвіконня : ПВХ, 400 мм. Відлив : 250 мм, оцинкований білий. Фурнітура: поворотно-відкидна, має бути якісною, корозієстійкою. Ручка віконна – 1 шт. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ. |

Товар, запропонований учасником має бути новий і такий, що не був у використанні, без будь-яких пошкоджень, виготовлений з якісного матеріалу та відповідати технічним вимогам, встановленим Замовником у цьому Додатку до тендерної документації.

Розміри, зазначені в технічній специфікації, приблизні. Перед початком виготовлення Продавець проводить заміри по місцю поставки та монтажу товару та несе повну відповідальність за відповідність розмірів виготовлених віконних блоків.

Учасник визначає ціни на товари, що він пропонує поставити, з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування та усіх інших витрат, передбачених для товару даного виду.

Транспортні послуги та інші витрати (заміри, пакування, доставка, навантаження, розвантаження, демонтаж старих віконних блоків, монтаж нових, гарантійне обслуговування) здійснюються за рахунок Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.

Якість товару має відповідати державним стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар. Пакування та маркування товару, що поставляється, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання.

Гарантійний строк на товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років, гарантійний термін (строк) обслуговування повинен становити не менше 1 року. Строк обчислюється з дати продажу, вказаної в експлуатаційній документації на товар або в інших супровідних документах.

Місце поставки: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 01.12.2025.

Для підтвердження відповідності запропонованого товару вищезазначеним вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції надає:

1. Документ, який підтверджує якість запропонованого товару, а саме:

- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на профіль;

- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на склопакети;

- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на фурнітуру;

- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на виріб.

2. Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, довідку на бланку учасника (у разі наявності) за наведеною формою із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару)