ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції.

3. Ідентифікатор закупівель: —UA-2025-10-03-009822-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Назва предмету закупівлі: Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції.

Код за ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

1. Загальні технічні вимоги:

# Технічна специфікація визначає обсяг послуг та їх важливі характеристики, що є обов’язковими для дотримання Учасником.

# 1. Термін надання послуг: протягом 2025 року з дня укладання договору.

2. Вимоги до виконання (надання) послуг:

- Виконати метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) за угодою та оплатою за актом виконаних робіт/наданих послуг.

- Повірка ЗВТ повинна виконуватись на території Виконавця або Замовника (в залежності від засобу вимірювальної техніки).

- Після проведення метрологічної повірки надати свідоцтво про повірку на кожний ЗВТ.

- Учасник повинен мати діюче Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки протягом терміну дії договору.

| № п/п | Повне найменування послуг | Одиниці виміру | Місце розташування обладнання | Кількість | Вартість повірки за 1 одиницю, грн. без ПДВ | Загальнасума,грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг | шт | вул. Юрія Вєтрова, буд. 35,м. Суми,40024 | 1 |  |  |
| 2 | Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг (повірка) м. Тростянець | шт | вул. Набережна, 28-А, м. Тростянець, Сумська область,42600 | 1 |  |  |
| 3 | Послуги з повірки: Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні (повірка) | шт | вул. Бельгійська, 9, м. Суми, 40022 | 1 |  |  |
| 4 | Послуги з повірки: Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні (повірка) | шт | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | 1 |  |  |
| 5 | Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг | шт | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | 1 |  |  |
| 6 | Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг | шт | проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602 | 1 |  |  |
| 7 | Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг | шт | проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602 | 1 |  |  |
| 8 | Послуги з повірки: Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні (повірка) | шт | проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602 | 1 |  |  |
| 9 | Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг (повірка) м.Ромни | шт | Митний пост «Ромни» | 1 |  |  |
| 10 | Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг | шт | вул.Весняна, буд.36, м.Шостка, Сумська обл., 41100 | 1 |  |  |
| 11 | Послуги з повірки: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | шт | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | 2 |  |  |
| 12 | Послуги з повірки: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | шт | проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602 | 3 |  |  |
| 13 | Послуги з повірки: Мановакуумметри робочі | шт | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | 1 |  |  |
| 14 | Послуги з повірки: Лічильники води крильчасті DN10, DN15, DN20 мм (повірка на місці експлуатації): - І етап: проведення вимірювань та реєстрація вимірювальної інформації 2" | шт | вул. Бельгійська, 9, м. Суми, 40022 | 2 |  |  |
| 15 | Послуги з повірки: повiрка Лічильники води крильчасті DN10, DN15, DN20 мм: - ІІ етап: обробка результатів досліджень, визначення придатності лічильників до застосування)" |  |  |  |  |  |
| 16 | Послуги з повірки: Рентгенметри ДП-12, ДП-3А, ДП-3Б, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В та аналогічні (повірка) | шт | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | 2 |  |  |

3. Якість послуг та інше:

3.1. Транспортні послуги та інші витрати повинні здійснюватися за рахунок Виконавця.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

«Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 17608,69 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для забезпечення безперебійної діяльності Сумської митниці здійснюється  закупівля послуг: повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції, розрахунок здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2025 рік.