|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з ремонту вікон та дверей з частковою їх заміною» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 45420000 – 7 Столярні та теслярні роботи |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2025-10-06-009628-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-10-06-009628-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Послуги надаються відповідно до **ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель»,** ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері та інших чинних нормативних документів.  Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з поточного ремонту металатластикових вікон з частковою їх заміною та послуги з заміни зовнішніх алюмінієвих дверей в АПК – 2 адмінбудівлі Київської митниці , відповідно до технічної специфікаціі  **Технічна специфікація**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № з\п | Найменування робіт/послуг | Один. виміру | Кіль кість | | Металопластикові вікна АПК – 2: | |  |  | | 1. | Заміна пошкоджених склопакетів 2-камерних 720 х 1520 | шт. | 21 | | 2. | Заміна пошкоджених склопакетів 2-камерних 820 х 1625 | шт. | 11 | | 3. | Заміна камерного редуктора | шт. | 16 | | 4. | Заміна відкідних ножиць (довгі) | шт. | 34 | | 5. | Заміна петлі нижньої | шт. | 18 | | 6 | Заміна кутового переводчика | шт. | 13 | | 7. | Заміна нижнього підйомника | шт. | 4 | | 8. | Демонтаж пошкоджених віконниж блоків | шт. | 3 | | 9. | Встановлення віконниж блоків 1720 х 1750 | шт. | 3 | | 10. | Регулювання вікон | шт. | 64 | | 11. | Перебирання та чищення механізмів | шт. | 28 | | Вхідна група – зовнішні подвійні алюмінієві двері: | |  |  | | 12 | Заміна дверного блоку | шт | 1 | | 13. | Встановлення алюмінієвих дверей 2160 х 1450 | шт | 1 |   Учасник повинен забезпечити:  Надання послуг, що відповідають дійсним ДБНам, вимогам норм з охорони праці.  За бажанням Учасника, можливий виїзд спеціаліста на об’єкт, що підлягає ремонту, для уточнення технічних, якісних і кількісних вимог.  Після завершення надання робіт/послуг Виконавець має гарантувати Замовнику якість виконання робіт/послуг з поточного ремонту вікон протягом 12 місяців , а на встановлений алюмінієвий дверний блок - протягом 36 місяців з дати підписання акту приймання – передачі наданих послуг.  Після завершення послуг з демонтажу, демонтовані матеріали та конструкції, що замінюються, повертається Виконавцем Замовнику, про що складаються відповідні акти приймання-передачі демонтованого матеріалу.  Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 500 000, 00 грн. (п’ятсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та попередніми договорами.  Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-

експлуатаційного відділу

управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ