ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(**UA-2025-10-13-001481-a**)

1. Предмет закупівлі: Манометри та кульові крани до них за кодом ДК 021:2015 - 38420000-5 –Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів

2. Обґрунтування доцільності закупівлі: У зв’язку із службовою необхідністю, враховуючи неналежний стан термоманометрів та з метою приведення у відповідність теплових пунктів Держмитслужби та належного проходження опалювального сезону 2025-2026 виникла потреба у закупівлі: Манометри та кульові крани до них.

3 Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або на підставі чого обраховано) відповідно до нагальної потреби Замовника, а саме Манометри та супутні товари – 125 шт та кран кульовий -143 шт. у сумі 85 455,00 грн.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до потреби Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, очікувані результати).:

- Термоманометр - нижнє підключення: 0-6 (Бар-атм), D 80 х 1/2" - 4 шт.;

- Термоманометр - нижнє підключення: 0-10 (Бар-атм), D 80 х 1/2" - 74 шт.;

- Термоманометр - нижнє підключення: 0-16 (Бар-атм), D 80 х 1/2" - 47 шт.;

- Кран кульовий (в/в) D 1/2" - 143 шт.;

5. Обґрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі. (Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньоринкової ціни на підставі комерційних пропозицій з відкритих джерел.