ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

послуги з поточного ремонту вікон та частковою їх заміною приміщень громадської будівлі та гаражу Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова,24  ДК 021:2015 45420000 – 7 Столярні та теслярні роботи

3. Ідентифікатор закупівель: —UA-2025-10-14-008706-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Назва предмету закупівлі: послуги з поточного ремонту вікон та частковою їх заміною приміщень громадської будівлі та гаражу Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова,24

Перелік робіт/послуг, які необхідно виконати:

Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з поточного ремонту металатластикових вікон з частковою їх заміною та послуги з заміни віконних блоків адмінбудівлі та гаражу Сумської митниці ,  відповідно до технічної специфікації, а саме:

| № з\п | Найменування робіт/послуг | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Склопакети |  |  |  |
| 1. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 428 х 1600 | шт. | 2 |
| 2. | Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 454 х 1800 | шт. | 1 |
| # 3. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 430 х 1805 | шт. | # 1 |
| # 4. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 428 х 1590 | шт. | # 1 |
| # 5. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 1123 х 548 | шт. | # 2 |
| # 6. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 452 х 1796 | шт. | # 1 |
| # 7. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 1018 х 492 | шт. | # 1 |
| # 8. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 430 х 1900 | шт. | # 1 |
| # 9. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 518 х 1610 | шт. | # 1 |
| # 10. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 517 х 1607 | шт. | # 1 |
| # 11. | # Заміна пошкоджених склопакетів 1-камерних(4-16-4) 430 х 1627 | шт. | # 1 |
| # Віконні блоки |  |  |  |
| # 12. | # Демонтаж пошкоджених віконних блоків | м2 | # 23,112 |
| # 13. | # Встановлення віконних блоків 1750 х 1480 | шт. | # 2 |
| # 14. | # Встановлення віконних блоків 1610 х 1480 | шт. | # 1 |
| # 15. | # Встановлення віконних блоків 930 х 1480 | шт. | # 7 |
| # 16. | # Встановлення віконних блоків 930 х 1490 | шт. | # 1 |
| # 17. | # Встановлення віконних блоків 1530х 1480 | шт. | # 2 |
| # 18. | # Установлення пластикових підвіконних дошок ПВХ 300мм | м/п | # 5,1 |
| # 19. | # Установлення пластикових підвіконних дошок ПВХ 600мм | м/п | # 4 |
| # 20. | # Установлення євро відливів 100 мм | м/п | # 8,3 |

Вимоги до виконання робіт/послуги:

- Роботи/ послуги виконуються відповідно до ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель», ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері   та інших чинних нормативних документів.

- Виконавець повинен мати досвід виконання аналогічних робіт, відповідних спеціалістів та обладнання.

- Усі матеріали повинні бути сертифікованими в Україні.

- Вироби повинні мати енергозберігаючі властивості, клас повітропроникності не нижче 2-го

- Профіль WDS

- Фурнітура AXOR

    - Технічні харистики склопакетів що підлягають заміні:

- Склопакет: однокамерний (2 скла), товщиною не менше 24 мм, з енергозберігаючим напиленням та заповненням аргоном.

- Коефіцієнт опору теплопередачі склопакета: не менше 0,53 м²·°С/Вт.

    - Технічні харистики віконних блоків що підлягають заміні:

- Тип конструкції: металопластикові вікна з профільної системи ПВХ.

- Монтажна ширина профілю: не менше 60 мм.

- Кількість камер профілю: не менше 5 камер.

- Армування профілю: сталеве, товщиною не менше 1,5 мм.

- Склопакет: однокамерний (2 скла), товщиною не менше 24 мм, з енергозберігаючим напиленням та заповненням аргоном.

- Коефіцієнт опору теплопередачі склопакета: не менше 0,53 м²·°С/Вт.

- Фурнітура: протизламна, з мікропровітрюванням, фіксацією у кількох положеннях.

- Колір профілю: білий.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

«послуги з поточного ремонту вікон та частковою їх заміною приміщень громадської будівлі та гаражу Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова,24  »

відповідає очікуваному розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 128560,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2025 рік.