ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 50410000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Повірка засобів вимірювальної техніки: трансформаторів струму)

ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-16-014158-a

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Обґрунтування доцільності закупівлі (чим зумовлена необхідність закупівлі, мета закупівлі, посилання на вимоги чинного законодавства): Відповідно до Положення про Волинську митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.10.2020 №489, Волинська митниця (далі – Митниця) є митним органом, який у зоні своєї діяльності безпосередньо здійснює митну справу, забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи, а також делегованих повноважень Державної митної служби України, як її відокремлений підрозділ. В умовах дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року (із змінами), Митниця здійснює виконання покладених функцій в повному обсязі.

Для забезпечення безпечного та точного вимірювання спожитої електричної енергії на об’єкті інфраструктури Волинської митниці (адміністративно-виробничому будинку митниці с. Римачі, вул. Призалізнична 13, трансформаторна підстанція №416 Т1 від оператора системи розподілу електричної енергії АТ «Укрзалізниця») використовуються трансформатори струму ТПЛ 10 (20/5) , Т-0,66 УЗ 200/5А .

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, підлягають обов’язковій періодичній повірці. До сфери законодавчо регульованої метрології належать вимірювання, що здійснюється під час комерційнх розрахунків за енергоносії (у тому числі електричну енергію).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.20215  № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» трансформатори струму підлягають періодичній повірці. Міжповірочний інтервал становить 4 роки, відповідно до Наказу Мінекономрозвитку  від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів».

- Враховуючи вищезазначене наявна потреба у закупівлі послуг з повірки засобів вимірювальної техніки: трансформаторів струму..

Обґрунтування обсягів закупівлі: обсяги закупівлі визначено на підставі наявної потреби Замовника на 2025 рік в межах кошторисних призначень.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.20215  № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці», Наказу Мінекономрозвитку  від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

- Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі. Розрахунок очікуваної вартості здійснено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, вона становить 3300,00 грн. та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Волинської митниці за КЕКВ 2240.