| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю на міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», «Рава – Руська» та «Шегині» . Код за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник»71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань» (UA-2025-10-10-003458-a) |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю на міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», «Рава – Руська» та «Шегині» . Код за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник»71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань» Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю «А-1», «Б-1» на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краковець» - Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення діаг. до 200м вимір 2 - Перевірка наявності кола між заземлювачем і заземленими елементами 100 точок 0,5 - Вимірювання опору ізоляції мегаомметром силових кабельних та інших чотирьох провідних ліній лінія 33 - Вимірювання опору розтікання струму заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8 - Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль» (без імітації короткого замикання) вимір. 3 Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель «літ. «А-1» технічних засобів митного контролю на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава - Руська» - Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення діаг. до 200м вимір 2 - Перевірка наявності кола між заземлювачем і заземленими елементами 100 точок 0,5 - Вимірювання опору ізоляції мегаомметром силових кабельних та інших чотирьох провідних ліній лінія 33 - Вимірювання опору розтікання струму заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8 - Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль» (без імітації короткого замикання) вимір. 3 Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель «літ. «Ч-1» технічних засобів митного контролю на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», вул. Героїв України - Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення діаг. до 200м вимір 2 - Перевірка наявності кола між заземлювачем і заземленими елементами 100 точок 0,5 - Вимірювання опору ізоляції мегаомметром силових кабельних та інших чотирьох провідних ліній лінія 33 - Вимірювання опору розтікання струму заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8 - Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль» (без імітації короткого замикання) вимір. 3 |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 36067,50грн. Розмір бюджетного призначення становить 36067,50 грн. |