|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| **1.** | **Назва предмета закупівлі** | **Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю на міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», «Рава – Руська» та «Шегині» .**  **Код за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник»71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань» (UA-2025-10-10-003458-a)** |
| **2.** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю на міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», «Рава – Руська» та «Шегині» .**  **Код за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник»71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань»**   |  | | --- | |  |   **Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель технічних засобів митного контролю «А-1», «Б-1»**  **на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краковець»**     * Вимірювання опору розтікання струму контуру   заземлення діаг. до 200м вимір 2   * Перевірка наявності кола між заземлювачем і   заземленими елементами 100 точок 0,5   * Вимірювання опору ізоляції мегаомметром   силових кабельних та інших чотирьох  провідних ліній лінія 33   * Вимірювання опору розтікання струму   заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8   * Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль»   (без імітації короткого замикання) вимір. 3  **Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель «літ. «А-1» технічних засобів митного контролю на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення**  **«Рава - Руська»**   * Вимірювання опору розтікання струму контуру   заземлення діаг. до 200м вимір 2   * Перевірка наявності кола між заземлювачем і   заземленими елементами 100 точок 0,5   * Вимірювання опору ізоляції мегаомметром   силових кабельних та інших чотирьох  провідних ліній лінія 33   * Вимірювання опору розтікання струму   заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8   * Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль»   (без імітації короткого замикання) вимір. 3  **Вимірювання параметрів електробезпеки електрообладнання нежитлових будівель «літ. «Ч-1» технічних засобів митного контролю на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення**  **«Шегині», вул. Героїв України**   * Вимірювання опору розтікання струму контуру   заземлення діаг. до 200м вимір 2   * Перевірка наявності кола між заземлювачем і   заземленими елементами 100 точок 0,5   * Вимірювання опору ізоляції мегаомметром   силових кабельних та інших чотирьох  провідних ліній лінія 33   * Вимірювання опору розтікання струму   заземлювача (блискавкозахисту) вимір. 8   * Вимірювання повного опору петлі «Фаза- ноль»   (без імітації короткого замикання) вимір. 3 |
| **3.** | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 та становить 36067,50грн.  Розмір бюджетного призначення становить 36067,50 грн. |