ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Миколаївська, 16Б, 61005; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з випробування силових електропроводок, електричних апаратів та заземлення електрообладнання (код за ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-17-000881-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у закупівлі послуг з випробування силових електропроводок, електричних апаратів та заземлення електрообладнання, необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Послуги з випробування силових електропроводок, електричних апаратів та заземлення електрообладнання (далі – Послуги) включають:

- вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м. (пристрої, що заземлюють 2 шт.);

- перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами (пристрої, що заземлюють 395 шт.);

- замір повного опору кола «фаза - нуль» (пристрої, що заземлюють 18 шт.);

- вимірювання мегомметром опору ізоляції кабельних і інших ліній з напругою до 1 кВ (163 шт), призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам.

4.2. З метою забезпечення точного та об’єктивного визначення вартості надання послуг, а також для унеможливлення технічних або комерційних непорозумінь у подальшій реалізації договору, на етапі подання пропозицій учасники мають здійснити огляд об’єкту\*, що має бути підтверджено актом огляду, підписаним уповноваженою особою Учасника.

Огляд об'єкту можливий у робочий час а саме з 8.00 до 15.45 з понеділка по п’ятницю.

\*Огляд об’єкту є необхідним для ознайомлення з реальним технічним станом об’єкта; виявлення можливих додаткових умов або обмежень, що можуть впливати на спосіб та вартість послуг; підготовки повноцінної та обгрунтованої тендерної пропозиції.

4.3. Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

4.4. Всі витрати, пов'язані з наданням Послуг, а також пересиланням, отриманням документів, що пов'язані з Послугами та/або з виконанням цього Договору, проводиться силами та за рахунок Виконавця.

4.5. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в цьому додатку, учасник процедури закупівлі повинен надати копію Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, чинного на дату подання тендерної пропозиції.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 29790,00 грн. (Двадцять дев’ять тисяч сімсот дев’яносто гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).