**ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України, відокремлений підрозділ Житомирська митниця, код ЄДРПОУ – 44005610. 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Бар'єрна стійка з відокремленим робочим місцем за кодом ДК 021:2015 44220000-8 - Столярні вироби.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-21-005353-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**1. Обсяги та предмет закупівлі:**

**Бар'єрна стійка з відокремленим робочим місцем:**

* віконний профіль BASIC білий 58мм (725\*1200) з сендвіч панелю 24мм;
* двері Т104 58мм білий з сендвіч панелю 24мм (800\*1200) алюмінієвий поріг 30мм, замок VORNE короткий, віконні петлі, ключ/ключ;
* поворот 90 градусів 76\*2100мм;
* розширювач 40/58\*870мм;
* з’єднувальна планка 1200мм;
* підвіконня KRAFT 200\*1530;
* кронштейни 4шт.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року №939 (пункт 2.11. ДБН В.2.2-14-2004).

**2. Рік виготовлення товару**: не раніше 2024 року.

**3. Строки постачання товару:** згідно Договору, але, в будь-якому разі, не пізніше 20.12.2025 р.

**4**. **Загальні вимоги.**

4.1. Ціни за одиницю товару вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та монтажу, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тари, вартість пакування, фасування та транспортні послуги.

4.2. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. Товар повинен бути новим, без дефектів, таким що не був у вжитку мати оригінальну упаковку.

4.3. Вимоги до тари та упаковки: товар постачається в упаковці (тарі, палеті), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

Приймання товару по якості та кількості здійснюється матеріально-відповідальними особами замовника.

4.4. Постачальник зобов’язаний забезпечити постачання товару за адресою:

**10003 м. Житомир, вул. Перемоги, 25.**

Поставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок та силами Постачальника.

Постачальник повинен поставити Замовнику передбачений цим Договором Товар, якість, комплектація, пакування й маркування якого відповідає умовам стандартів та технічним умовам підприємства/фірми-виробника, діючим на території України ДСТУ та ТУ. Загальні технічні умови, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості такого виду Товару.

Товар повинен бути новим, повністю придатним до використання, не повинен мати будь-яких недоліків, дефектів та пошкоджень, у тому числі прихованих.

Більш детальні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у відповідному додатку до тендерної документації.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Кошторисом Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік передбачені видатки на закупівлю товару, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Запланована закупівля включена до річного плану закупівель Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік.

Розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Житомирської митниці Держмитслужби на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість становить 16 262,00 грн. з ПДВ та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Житомирської митниці за КЕКВ 2210.