|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Світлодіодні панелі |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (31524100-6 - Настельна освітлювальна арматура) |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з Особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-10-17-010551-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Світлодіодна панель VIDEX 48W 6000K 220V матова VL-Pb486W LED панель 595 х 595 х 28 Номінальна потужність: 48 Вт Світловий потік: 5 280 Lm Температура світла: 6000 К Ступінь захисту від вологи: ІР 20 Спосіб кріплення: вбудований Гарантійний термін: не менше 3-х років Не повинно бути видно LED стрічку (повинно бути заливне світло) Інші технічні та якісні характеристики предмета закупівлі викладені в додатку 5 до Тендерної документації |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 17 510,00 грн. (Сімнадцять тисяч п’ятсот десять грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та попередніми договорами. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Київської митниці за КЕКВ 2210 |

Уповноважена особа					         Наталія ВРУБЛЕВСЬКА

Начальник

управління адміністративно-

господарської діяльності						Світлана ОСІНСЬКА