Південна митниця,

як відокремлений підрозділ Державної митної служби України

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Південна митниця, як відокремлений підрозділ Державної митної служби України, вул. Маріупольська, 57А, м. Миколаїв, 54017, код ЄДРПОУ: 44017652, орган державної влади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування  електричного устаткування будівлі, трансформаторної підстанції ТП-1122 та електричної мережі будівлі, (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» — 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2025-10-21-016430-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 56 000 гривень. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: Бюджетні призначення визначені відповідно до кошторису по митниці на 2025 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Місце надання послуг: Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд.57-А

Строк надання послуг – до 15.12.2025 року.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревізія та ремонт силового трансформатора |  |  |
| 1 | Допуск в підстанцію, оперативно-технічні перемикання | послуга | 1 |
| 2 | Від'єднання шин трансформатора | послуга | 1 |
| 3 | Ремонт масляних трансформаторів без розбирання активної частини потужністю до 250 кВА при класі напруги до 10 кВ, трифазові | шт. | 1 |
| 4 | Під’єднання шин трансформатора | послуга | 1 |
| 5 | Заміна прокладки під кришкою бака трансформатора ТМ 6/04 кВ | послуга | 1 (за потреби) |
|  | Матеріали |  |  |
| 6 | Трансформаторне мастило | л | 20 |
| 7 | Силікагель | кг | 3 |
| 8 | Прокладка під кришку бака трансформатора ТМ 6/04 кВ за потреби | шт. | 1 |
| 9 | Витратні матеріали, які необхідних для надання послуг (ганчір’я, гайки, шайби, болти, тощо) | шт. | за потреби |
|  | Електротехнічні вимірювання |  |  |
| 10 | Вимірювання трансформатору силового трифазного масляного двообмоткового, напругою до 11 кВ, потужністю до 0,32 МВА | послуга | 1 |
| 11 | Випробування підвищеною напругою обмотки трансформатора силового | випро- бування | 1 |
| 12 | Вимірювання опору ізоляції мегомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ | лінія | 3 |
| 13 | Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимірювання (послуга) | 2 |
| 14 | Вимірювання ізоляції | вимірювання (послуга) | 41 |
| 15 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза – нуль» | вимірювання (послуга) | 1 |
| 16 | Вимірювання опору розтіканню струму контуру заземлення блискавкозахисту з діагоналлю до 20 м | вимірювання (послуга) | 1 |
| 17 | Складання технічного звіту на вимірювання | послуга | 1 |
|  | Обладнання |  |  |
| 18 | Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна | маш.год | до 4 |

Вимоги до надання послуг:

1. Гарантійний строк результату наданих послуг: не менше становить 12 (дванадцять)  місяців від дня підписання Акта приймання наданих послуг.

2. Ціна на надання послуг повинна бути сформована з урахуванням усіх витрат, пов’язаних із виконанням робіт (послуг), які необхідно понести Виконавцю у зв’язку із наданням послуг Замовнику, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних матеріалів, необхідних для надання послуг з їх доставкою/розвантаженням, доставкою інструменту виконавця на об’єкт Замовника, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених Виконавцем.

3. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

4. Послуги надають відповідно до вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, будівельних норм, державних стандартів України та правил, з дотриманням санітарних та протипожежних правил техніки безпеки.

5. Учасник повинен мати досвід роботи в галузі предмета цієї закупівлі.

6. Учасник повинен мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо технічного обслуговування трансформаторних підстанцій зазначеного типу.

7. Учасник повинен мати достатню кількості обладнання для надання послуг згідно цих вимог.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до предмета закупівлі, а саме – налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування напругою понад 1000В, а також  свідоцтво про технічну компетентність електротехнічної лабораторії на проведення вимірювань або інший документ, що підтверджує її компетентність відповідно до чинного законодавства (зокрема, сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 або дозвіл на проведення відповідних робіт).