ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Двері металеві протипожежні за кодом ДК 021:2015 44220000-8 «Столярні вироби» (44221220-3 «Протипожежні двері»)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-31-004195-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

| № з/п | Конструкція, кількість | Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі Клас вогнестійкості - EI60 Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин Кількість стулок – 1шт. Розмір дверної коробки, (мм) - 960*2040 Використання -внутрішнє. Тип відкриття – праве. Лист х/к 1,0 мм-внутрішня сторона; Лист х/к 1,5 мм-зовнішня сторона; Труба профільна 60х40х2; Утеплювач базальтова вата; Петлі 24(з підшипником)- 2шт; Ручка протипожежна чорна – 1 шт.; Ущільнювач вогнетривкий– 2 шт.; Фарба порошкова RAL 8017 коричнева шагрень; Протипожежна стрічка; Шильда. Два замки - основний та додатковий, універсальні для протипожежних дверей. |
| 2 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі Клас вогнестійкості - EI60 Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин Кількість стулок – 1шт. Розмір дверної коробки, (мм) - 760*2040 Використання -внутрішнє. Тип відкриття – ліве. Лист х/к 1,0 мм-внутрішня сторона; Лист х/к 1,5 мм-зовнішня сторона; Труба профільна 60х40х2; Утеплювач базальтова вата; Петлі 24(з підшипником)- 2шт; Ручка протипожежна чорна – 1 шт.; Ущільнювач вогнетривкий– 2 шт.; Фарба порошкова RAL 8017 коричнева шагрень; Протипожежна стрічка; Шильда. Замок Універсальний для протипожежних дверей -1 шт.; Секрет 70 мм – 1 шт. |
| 3 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі Клас вогнестійкості - EI60 Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин Кількість стулок – 1шт. Розмір дверної коробки, (мм) - 760*2000 Використання -внутрішнє. Тип відкриття – ліве. Лист х/к 1,0 мм-внутрішня сторона; Лист х/к 1,5 мм-зовнішня сторона; Труба профільна 60х40х2; Утеплювач базальтова вата; Петлі 24(з підшипником)- 2шт; Ручка протипожежна чорна – 1 шт.; Ущільнювач вогнетривкий– 2 шт.; Фарба порошкова RAL 8017 коричнева шагрень; Протипожежна стрічка; Шильда. Замок Універсальний для протипожежних дверей -1 шт.; Секрет 70 мм – 1 шт. |
| 4 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі Клас вогнестійкості - EI60 Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин Кількість стулок – 1шт. Розмір дверної коробки, (мм) - 900*2050 Використання -внутрішнє. Тип відкриття – ліве. Лист х/к 1,0 мм-внутрішня сторона; Лист х/к 1,5 мм-зовнішня сторона; Труба профільна 60х40х2; Утеплювач базальтова вата; Петлі 24(з підшипником)- 2шт; Ручка протипожежна чорна – 1 шт.; Ущільнювач вогнетривкий– 2 шт.; Фарба порошкова RAL 8017 коричнева шагрень; Протипожежна стрічка; Шильда. Замок Універсальний для протипожежних дверей - 1 шт. |

Рік виготовлення товару: не раніше 2024 року.

Строки постачання товару: згідно Договору, але, в будь-якому разі, не пізніше 19.12.2025 року.

Загальні вимоги.

1. Ціни за одиницю товару вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, демонтажу старих та монтажу нових дверей, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тари, вартість пакування, фасування та транспортні послуги.

2. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. Товар повинен бути новим, без дефектів, таким що не був у вжитку мати оригінальну упаковку.

3. Вимоги до тари та упаковки: товар постачається в упаковці (тарі, палеті), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

Приймання товару по якості та кількості здійснюється матеріально-відповідальними особами замовника.

4. Постачальник зобов’язаний забезпечити постачання товару за адресою:

36022 м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 28.

Поставка та розвантаження товару  здійснюється  за  рахунок  та  силами Постачальника.

Постачальник повинен поставити Замовнику передбачений цим Договором Товар, якість, комплектація, пакування й маркування якого відповідає умовам стандартів та технічним умовам підприємства/фірми-виробника, діючим на території України ДСТУ та ТУ, зокрема ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості такого виду Товару.

Підтвердженням належної якості Товару, що поставляється, є сертифікат якості  межі вогнестійкості ЕІ-60, наданий Постачальником або підприємством/фірмою-виробником Товару,  паспорт на Товар, а також інші документи, що засвідчують якість Товару, які надаються Замовнику разом з Товаром.

Товар повинен бути новим, повністю придатним до використання, не повинен мати будь-яких недоліків, дефектів та пошкоджень, у тому числі прихованих.

Умови надання послуг: послуги надаються за видами вимірювання, виконуються у лабораторіях Виконавця aбo на місці експлуатації засобів вимірювальної техніки (в підрозділах i на об’єктах Замовника) в залежності від специфіки обладнання та методів повірки та калібрування.

На підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника до предмета закупівлі, учасник в складі своїх пропозицій повинний надати сканований оригінал дійсного свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології з додатком (-ами) до нього.

Повірка засобів вимірювальної техніки повинна бути проведена згідно з діючими методиками повірки з використанням еталонів, що мають чинні сертифікати калібрування.

Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки протягом 3-х (трьох) робочих днів учасник зобов’язаний проставити на засобах вимірювальної техніки повірочне клеймо, aбo здійснити запис про проходження повірки у паспорті засобів вимірювальної техніки (за наявності), aбo видати свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки, у разі виявлення  непридатності засобів вимірювальної техніки aбo обладнання учасник повинен протягом 3-x робочих днів видати свідоцтво aбo відповідну довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки a6o обладнання.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмет закупівлі: 74 000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 74 000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.