ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги сертифікації енергетичної ефективності адмінбудівлі Полтавської митниці за кодом ДК 021:2015 – 71310000 - 4 «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-04-004468-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Назва предмету закупівлі: послуги сертифікації енергетичної ефективності адмінбудівлі Полтавської митниці за кодом

за кодом ДК 021:2015 – 71310000 - 4 «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва»

Місце поставки товару: 36022, Полтавська область, м. Полтава,  вул. Героїв "Азову",  буд. 28

Строк надання послуг: до 19.12.2025 року

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

Таблиця 1

| № з/п | Найменування послуги | Код за ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги із сертифікації енергетичної ефективності адмінбудівлі Полтавської митниці, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 28 | 71310000 - 4 «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва» | послуга | 1 |

Таблиця 2

| № | Загальні характеристики будівлі | Од. виміру | Значення | Матеріал стін, облицювання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа | м. кв | 3621,5 | Стіни цегляні товщиною 800 мм Інженерні системи: теплопостачання: наявний газовий котел, 1 лічильник обліку газу; електроенергія: наявні 3 прилади обліку електроенергії; ХВП: наявний 1 прилад обліку води. |

Загальні вимоги

Місце надання послуг: м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 28.

Строки надання послуг: послуги надаються з моменту підписання Договору, у термін достатній для надання послуг, але не пізніше 19 грудня 2025 року.

Проведення сертифікація енергетичної ефективності будівлі та складання енергетичного сертифікату Об’єкта включає такі заходи:

- Попередні контактні дані й запит даних;

- Виїзд на об'єкт, проведення обстеження обов’яково;

- Отримання всіх відповідних технічних даних про існуючий об'єкт;

- Розрахунок рівня енергетичної ефективності будівлі відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

- Складання енергетичного сертифікату;

- Реєстрація сертифікату енергоефективності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;

- Представлення результатів Замовнику.

2. Сертифікація енергетичної ефективності повинна проводитися відповідно до діючих міжнародних та українських нормативних документів:

- Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

- Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018  № 169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель».

- ДБН В.1.2-11-2021. «Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність»;

- ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- ДБН В.2.2-9-2018. «Будинки і споруди, Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

- ДБН В.2.6-33: 2018. «ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування»;

- ДБН В.2.5-67-2013. «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;

- ДБН В.2.5-64-2012. «Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація»;

- ДСТУ Б В.2.6-17-2000. «Конструкція будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі»;

- ДСТУ ЕN 1026:2021 «Вікна та двері. Повітропроникність. Метод випробування (ЕN 1026:2016, IDТ)»;

- ДСТУ Б В.26-36-2008. «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови»;

- ДСТУ Н Б В 1.1-27-2010. «Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожеж»;

- КТМ 204 Україна 244-94. «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні»;

- ДБН В.2.5-39:2008. «Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- СНіП2.04.14-88× «Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів»;

- ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель та енергоефективність будівель»;

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

- ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення»;

- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;

- ДБН В.2.6-33:2006 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації»;

- ДСТУ 9190:2022 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання під час опалення, охолодження, вентиляції, освітлення та гарячого водопостачання

- ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 «Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель»;

- ДСТУ Н Б В 2.2-27:2010 «Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення»;

- ДСТУ Б В.2.2-39:2016 «Будинки і споруди. Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель»;

- ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі»;

- ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»;

- ДСТУ Б В.2.6-35:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій»;

- ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій»;

- ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей»;

- ДСТУ 9191:2022 «Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель»;

- ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013 «Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та тепло- засвоєння огороджувальних конструкцій»;

- ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013 «Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій»;

- ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 «Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій»;

- ДСТУ Б В.2.7-182:2009 «Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах»;

- ДСТУ Б В.2.7-276:2011 Матеріали полімерні рулонні і плиткові для підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння (ГОСТ 25609-83, MOD).

3. Нормами визначено наступні етапи проведення сертифікації енергетичної ефективності та вимоги до них:

| № | Назва етапу |
| --- | --- |
| 1. | Збір та аналіз наявної проектної документації; |
| 2. | Збір та аналіз інформації по енергоспоживанню будівлі; |
| 3. | Збір геометричних розмірів будівлі, обстеження будівлі і її зовнішніх огороджувальних конструкцій; |
| 4. | Визначення термічних характеристик огороджуючих конструкцій будівлі та їх термоізолюючих властивостей; |
| 5. | Аналіз ефективності роботи системи опалення; |
| 6. | Аналіз балансів споживання та витрат теплової енергії будівлі; |
| 7. | Аналіз ефективності роботи системи охолодження, вентиляції та кондиціонування; |
| 8. | Аналіз ефективності роботи системи освітлення; |
| 9. | Опис інженерних систем будівлі, основні відомості та характеристики загального стану; |
| 10. | Визначення теплових втрат через огороджувальні конструкції будівлі; |
| 11. | Визначення енергопотреби на опалення, охолодження, водопостачання, освітлення; |
| 12. | Визначення показників енергетичної ефективності будівлі |
| 13. | Енергетичний баланс систем опалення, вентиляція, водопостачання, освітлення, охолодження, відповідно розрахункових показників енергоспоживання будівлі; |
| 14. | Визначення основних джерел теплових втрат та потенціалу економії енергетичних ресурсів; |
| 15. | Визначення потенціалу енергозбереження; |
| 16. | Розробка індивідуального комплексу заходів з модернізації будівлі; |
| 17. | Опис запропонованих енергозберігаючих заходів; |
| 18. | Розробка сертифікату енергетичної ефективності будівлі; |
| 19. | Реєстрація сертифікату енергетичної ефективності в базі даних ЄДЕССБ. |

Сертифікат має бути представлений в друкованому вигляді, а також зареєстрований у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

В складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- сертифікат Системи управління якістю (ISO 9001-2018).

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018  № 172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката».

- сертифікат енергетичної ефективності будівлі що буде розроблений відповідним енергоаудитором підлягає обов’язковий процедурі моніторингу (перевірки) у ЄДЕССБ.

- розробку сертифікатів енергетичної ефективності має здійснювати Виконавець із використання спеціалізованого програмного забезпечення, що відповідає вимогам чинного законодавства та затвердженої методики визначення енергетичної ефективності будівель.

Для надання послуг повинні залучатись кваліфіковані працівники, які мають професійну атестацію енергоаудитора (надати завірену копію атестатів осіб, які мають право провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем) та досвід роботи не менше 5 років (надати витяги з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не менше 10 енергетичних сертифікатів).

На всі прилади вимірювання, що будуть використані під час проведення енергетичного обстеження, мають бути документи з невичерпаним строком метрологічної калібровки та/або метрологічної повірки.

Виконавець має гарантувати Замовнику якість та своєчасність виконання робіт.

Виконавець несе відповідальність за виконання вимог охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху транспортних засобів та пожежної безпеки на об’єктах та на території Замовника під час надання послуг.

4. У процесі визначення енергетичної ефективності Об’єкта обов’язково врахувати  інформацію про:

1) місцеві кліматичні умови;

2) функціональне призначення, архітектурно-планувальне та конструктивне рішення будівлі;

3) геометричні (враховуючи розташування та орієнтацію огороджувальних конструкцій), теплотехнічні та енергетичні характеристики будівлі, а також енергетичний баланс будівлі;

4) нормативні санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови приміщень будівлі;

5) технічні характеристики інженерних систем;

6) використання відновлюваних джерел енергії, пасивних сонячних систем та систем захисту від сонця, а також енергії, виробленої шляхом когенерації;

7) іншу інформацію, визначену законодавством України.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає: довідку, складену у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника з описом послуг, що буде надавати учасник та їх відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, встановленим Замовником.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмет закупівлі: 34000 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 34000 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.