ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з заміни трьох лічильників електричної енергії (лічильник MCS301-CE51B-30MIS-004000 – 2 шт., лічильник NIK 2104 АР6Т.2602.МС.21 – 1 шт.) зі встановленням системи ЛУЗОД за адресою: м. Полтава, вул. Героїв «Азову», 28 за кодом ДК 021:2015 – 51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-06-016531-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з заміни трьох лічильників електричної енергії (лічильник MCS301-CE51B-30MIS-004000 – 2 шт., лічильник NIK 2104 АР6Т.2602.МС.21 – 1 шт.) зі встановленням системи ЛУЗОД за адресою: м. Полтава, вул. Героїв «Азову», 28

за кодом ДК 021:2015 – 51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання»

Технічні та інші вимоги:

1. В місцях, де Додаток № 3 до тендерної документації «Технічна специфікація предмета закупівлі» містить посилання на конкретну торгівельну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи торгові марки, патенти, типи або конкретне місце погодження чи спосіб виробництва, вважати наявним вираз «або еквівалент».

2. Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється у вигляді інформаційної моделі, складеної у програмному комплексі АВК-5 або аналогічному, та у форматі “PDF”, “XSL” чи “JPEG”.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі тендерної документації Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати:

- Договірну ціну;

- Дефектний акт;

- Локальний кошторис;

- Підсумкову відомість ресурсів.

3. Довідку в довільній формі щодо гарантійного терміну не менше 12 (дванадцяти) місяців, якого Учасник зобов’язується дотримуватись після виконання робіт/послуг.

4. У разі зниження ціни за результатами аукціону, Переможець надає остаточні розрахунки за статтями витрат Договірної ціни в паперовому варіанті на момент підписання договору.

5. Усі матеріали, які будуть використовуватись під час виконання робіт/послуг, повинні бути якісними, новими та такими, що не були у використанні, про що Учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

6. На працівників, які будуть залучені до виконання робіт/послуг, необхідно надати видані уповноваженою організацією протокол або витяг з протоколу або посвідчення щодо перевірки знань з охорони праці.

7. З метою контролю за відповідністю робіт/послуг та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, визначеному Договором (Додаток № 2 до тендерної документації).

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає нормам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля), про що в складі пропозиції Учасником надається лист у довільній формі.

Всі види, об’єми і строки надання послуг повинні погоджуватись із Замовником. Роботи повинні надаватись згідно з умовами договору, вимогами діючої нормативно-технічної документації.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з тендерною документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Виконавець повинен:

- при виконанні робіт/послуг дотримуватись вимог Закону України та нормативних актів про охорону навколишнього природного середовища, інших законодавчих та нормативно-правових актів;

- забезпечити в період виконання робіт/послуг необхідні протипожежні заходи, дотримуватись правил охорони праці на об’єкті.

| Об'єми робіт/послуг: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт/послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Демонтаж електролічильників побутових трифазових | шт. | 2 |  |
| 2. | Демонтаж електролічильників побутових однофазових | шт. | 1 |  |
| 3. | Демонтаж. Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | 100 м | 0,25 |  |
| 4. | Демонтаж затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | 100 шт. | 0,14 |  |
| 5. | Демонтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24 | шт. | 3 |  |
| 6. | Демонтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт. | 6 |  |
| 7. | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт. | 2 |  |
| 8. | Установлення електролічильників побутових однофазових | шт. | 1 |  |
| 9. | Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24 | шт. | 2 |  |
| 10. | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт. | 6 |  |
| 11. | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | 100 м | 0,25 |  |
| 12. | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | 100 шт. | 0,14 |  |
| 13. | Установлення модему | 100 шт. | 0,02 |  |
| 14. | Комунікаційний модуль СОМ 200 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| 15. | Антена GSM «або еквівалент» | шт. | 3 |  |
| 16. | Випробувальний блок | шт. | 2 |  |
| 17. | Провід ПВ1 1х2,5 | м | 25 |  |
| 18. | Хомути нейлонові | шт. | 1 |  |
| 19. | Комплектуючі деталі та метизи | шт. | 1 |  |
| 20. | Інші роботи. Продзвонювання жили кабеля (3-14 жил) | кабель | 36 |  |

Перелік та об'єм витратних матеріалів, необхідних для виконання послуг згідно з Договором, визначається Переможцем самостійно в межах ціни Договору.

Переможець даної процедури закупівлі погоджується з гарантійним строком щодо наданих послуг впродовж 12 (дванадцяти) місяців.

З метою більш коректного визначення вартості пропозиції Учасник, за бажанням, може      здійснити огляд об’єкту в присутності представника Замовника для візуального уточнення об’єму робіт/послуг.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмету закупівлі: 47426,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо.

Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 47426,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.