ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги із розробки проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи  проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на об'єкті: адміністративна будівля Полтавської митниці, за адресою: 36022, м.Полтава, вул. Героїв «Азову», 28 за кодом ДК 021:2015 – 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-12-015608-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

Код послуги відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що найбільше відповідає номенклатурній позиції предмета закупівлі: 71320000-7 – «Послуги з інженерного проектування».

Місце надання послуг: за місцем знаходження об'єкта за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», 28.

Обсяг закупівлі: 1 послуга.

Послуги із розробки проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи  проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на об'єкті: адміністративна будівля Полтавської митниці, за адресою: 36022, м.Полтава, вул. Героїв «Азову», 28.

Загальна площа приміщень на об’єкті – 3621,5 м2.

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта - СС2.

Строк надання послуг та передання їх результату замовнику: 35 календарних днів з моменту підписання договору але не пізніше 25.12.2025 включно.

| № з/п | Склад та обсяг послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги із розробки проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на об'єкті: адміністративна будівля Полтавської митниці, за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», 28 | послуга | 1 |

Текстова частина проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу (поточний ремонт адміністративної будівлі Полтавської митниці) повинна містити:

- відомості про об’єкт, інженерні вишукування (обстеження) та підготовку даних до проектування;

- опис прийнятих технічних та інших рішень, пояснення, посилання на нормативно-правові та технічні документи, які будуть використовуватися при підготовці проектно-кошторисної документації і результати розрахунків, що обґрунтовують прийняті рішення;

- опис і обґрунтування способів прокладки, кріплень та конструктивних рішень з монтажу системи пожежної сигналізації та інше.

Графічна частина проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу (поточний ремонт адміністративної будівлі Полтавської митниці) повинна відображати прийнятні технічні рішення у вигляді креслень, схем, планів та інших документів в графічній формі, а саме:

- схеми із зазначенням розміщення датчиків та приладів;

- специфікація устаткування і матеріалів;

- схеми розміщення електромереж (кабелів) пожежної сигналізації, тощо.

За результатами наданих послуг Виконавець передає Замовникові проектно-кошторисну документацію системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу (поточний ремонт адміністративної будівлі Полтавської митниці) у 2 (двох) примірниках (з експертизою  проектно-кошторисної документації) на паперовому носії (підписану та завірену мокрою печаткою) та один комплект на матеріальному носії в електронній формі у форматі PDF, DWG.

Якість предмета закупівлі повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ EN 54-27:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 27. Сповіщувачі пожежні димові для повітроводів (EN 54-27:2015, IDT)», технічним вимогам (нормативно-технічній документації), які встановлені чинним законодавством і державними стандартами, нормативами України у сфері пожежної безпеки з проходженням експертизи проектно-кошторисної документації.

Відповідність проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на об’єкті: адміністративна будівля Полтавської митниці, за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», 28, вимогам діючого законодавства у сфері пожежної безпеки, повинна бути підтверджена сертифікованим експертом, та у разі необхідності відповідними службами.

В період уточнень Учасник може виїхати на об’єкт для ознайомлення з обсягами послуг та усвідомлення можливості їх надання.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмету закупівлі: 120000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо.

Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 120000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.