ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(UA-2025-11-13-006908-a)

1. Предмет закупівлі

Прилади дозиметричного контролю за кодом ДК 021:2015: 38340000-0 – Прилади для вимірювання величин.

2. Обґрунтування доцільності закупівлі

З метою забезпечення ефективного здійснення митного контролю, попередження незаконного переміщення через митний кордон України заборонених предметів, забезпечення необхідними технічними засобами митного контролю посадових осіб Держмитслужби, виникла службова необхідність у придбанні приладів дозиметричного контролю.

Використання приладів дозиметричного контролю дозволить посадовим особам митних органів забезпечити недопущення переміщення заборонених предметів через державний кордон України та скороченню часу проведення митних формальностей та підвищенню рівня безпеки.

3. Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або на підставі чого обраховано)

Обсяги закупівлі визначено виходячи з нагальної потреби митних підрозділів у забезпеченні приладами дозиметричного контролю. Згідно з кошторисом на 2025 рік, передбачено придбання: 15 приладів дозиметричного контролю.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до потреби Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм                          і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, очікувані результати):

Технічні та якісні характеристики визначено з урахуванням функціонального призначення приладів дозиметричного контролю, а саме попередження незаконного переміщення через митний кордон України заборонених предметів, скорочення часу проведення митних формальностей та підвищення рівня безпеки.

Прилад дозиметричного контролю повинен відповідати наступним технічним і якісним вимогам:

Типи випромінювання, що поглинаються	: X-, β- та γ-промені;

Давач: Лічильник Гейгера;

Діапазон: не вужче 0,05 мкЗв-50 мЗв;

Точність: не гірше -17%~+25% на основі 137CSγ;

Час спрацьовування сигналізації: не більше10 с;

Точність аварійного порогового значення: не гірше -17%~+25%;

Режими сигналізації: звукова та візуальна;

Дисплей: кольоровий не менше 2 дюймів;

Час автономної роботи від одного заряду: не менше 20 днів;

Вага: не більше 150 г;

Розміри: не більше 120×70×30 мм (Д×Ш×Г).

Гарантія не менш ніж 12 місяців.

Усі вироби повинні бути новими, придатними до використання, мати інструкцію українською мовою.

5. Обґрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін аналогічних товарів.

(Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньоринкової ціни на підставі комерційних пропозицій з відкритих джерел).