Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі:UA-2025-11-13-006769-a

| Назва предмета закупівлі | Вогнегасники Код згідно з ДК 021:2015- 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі вогнегасників. Розмір бюджетного призначення – 24 520,00 гривень. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі становить 22 044,32 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та відповідає розміру бюджетного призначення. |

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі*

| №з/п | Найменування товару, кількість | Технічні характеристики | Фактичні характеристики товару, що пропонується учасником (не гірші за вимоги замовника) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вогнегасник ВП-2 (з) – 1 шт. | - тип - порошковий; - вага складу, що гасить - 2.00 ± 0,06 кг; - можливість відновлення ресурсу - перезаряджаємий - тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 5 секунд; - довжина викиду – не менше 2 м - діапазон робочих температур – від -20°C до +50°C. - гарантійний термін – не менше 12 місяців - паспорт -обов’язково | Учасник ОБОВ’ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження) |
| 2. | Вогнегасник ВП-5 (з) – 1 шт. | - тип - порошковий; - вага складу, що гасить - 5 ± 0,1 кг. - можливість відновлення ресурсу - перезаряджаємий - діапазон робочих температур – від -20°C до +50°C - тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 5секунд. - довжина викиду – не менше 3 м - паспорт -обов’язково | Учасник ОБОВ’ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження) |
| 3. | Вогнегасник ВВК-1,4 – 15 шт. | - тип – вуглекислотний; - вага складу, що гасить - 1,4 ± 0,07 кг. - діапазон робочих температур – від -20°C до +50°C - тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 5 секунд. - довжина викиду – не менше 2 м - паспорт-обов’язково | Учасник ОБОВ’ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження) |
| 4. | Вогнегасник ВВК 3,5 - 3 шт. | - тип- вуглекислотний; - вага складу, що гасить - 3,5 ± 0,180 кг - діапазон робочих температур – від -20°C до +50°C - тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 7 секунд. - довжина викиду – не менше 2 м - паспорт -обов’язково | Учасник ОБОВ’ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження) |

*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Якість Товару повинна відповідати санітарним, гігієнічним, технічним стандартам (регламентам, умовам) та/або іншим відповідним нормативно-правовим актам з питань стандартизації, але в будь якому випадку Товар повинен бути придатним для мети, з якою Товар такого роду використовується.

Ціна повинна враховувати вартість вогнегасників, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

Гарантія виробника на товар має складати не менше 12 місяців. Виконання даної вимоги Учасник підтверджує гарантійним листом.

Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за договором. У разі виявлення недоліків при поставці товару (пошкодження  розтрубу, або гнучкого рукава, пошкодження пломби, пристрою блокування, наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на виробі, т.д.) Постачальник зобов’язується усунути. Виконання даної вимоги Учасник підтверджує гарантійним листом.

Місце поставки  м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюється однією партією.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2025..

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) документ, який підтверджує відповідність якості запропонованого товару вимогам замовника (сертифікат відповідності/паспорт якості на товар тощо);

2) заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, на бланку учасника (у разі наявності), Таблицю 2 «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження, фактичні характеристики запропонованого товару (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару);

3) паспорт на вогнегасники.