ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(UA-2025-11-13-012779-a)

1. Предмет закупівлі

Лазерний далекомір за кодом ДК 021:2015: 38330000-7 - Ручні прилади для вимірювання відстаней.

2. Обґрунтування доцільності закупівлі

З метою забезпечення ефективного здійснення митного контролю, забезпечення необхідними технічними засобами митного контролю посадових осіб Держмитслужби, виникла службова необхідність у придбанні лазерних далекомірів.

- Використання лазерних далекомірів дозволить посадовим особам митних органів забезпечити недопущення переміщення заборонених предметів через державний кордон України, скороченню часу проведення митних формальностей та підвищенню рівня безпеки.

3. Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або на підставі чого обраховано)

Обсяги закупівлі визначено виходячи з нагальної потреби митних підрозділів у забезпеченні лазерними далекомірами. Згідно з кошторисом на 2025 рік, передбачено придбання: 30 лазерних далекомірів.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до потреби Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм                          і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, очікувані результати):

Технічні та якісні характеристики визначено з урахуванням функціонального призначення лазерних далекомірів, а саме попередження незаконного переміщення через митний кордон України заборонених предметів, скорочення часу проведення митних формальностей та підвищення рівня безпеки.

Лазерний далекомір повинен відповідати наступним технічним і якісним вимогам:

- Діапазон: 0,05–60 м;

- Точність: ±(2 мм + 5×10⁻⁵D);

- Лазер ≥ клас II;

- Функції: безперервні вимірювання, площа, об’єм, периметр, Піфагор, MAX/MIN;

- Автономність ≥ 8000 вимірювань;

- Вага ≤ 100 г;

- розміри ≤ 90×40×20 мм.

Гарантія не менш ніж 12 місяців

Усі вироби повинні бути новими, придатними до використання, мати інструкцію українською мовою.

5. Обґрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін аналогічних товарів.

(Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньоринкової ціни на підставі комерційних пропозицій з відкритих джерел).