ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з поточного ремонту по заміні дверей вхідних на протипожежні за кодом ДК 021:2015: 45420000-7 «Столярні та теслярні роботи»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-13-009060-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт дверних коробок | 4 |
| 2 | Знімання дверних полотен | дверних полотен | 4 |
| 3 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 прорізів | 6.865 |
| 4 | Виготовлення та приварювання штирів | шт | 12 |
| 5 | Пробивання (сверління ) отворів під елементи кріплень з їхнім установленням, діаметр до 50 мм, на глибину 200 мм, в кладці з цегли стандартної | шт | 12 |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби (внутрішній укос) | м2 поверхні, що очищується | 2.4 |
| 7 | Шпаклювання внутрішніх укосів мінеральною шпаклівкою "Старт" | м2 | 2.4 |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 2.4 |
| 9 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Фініш" | м2 | 2.4 |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 2.4 |
| 11 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2 | місць | 4 |
| 12 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0.001 |

Конструкція дверних блоків

| № з/п | Конструкція, кількість | Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі Клас вогнестійкості - EI60 Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин Кількість стулок – 1шт. Розмір дверної коробки, (мм) - 960*2040 Використання -внутрішнє. Тип відкриття – праве. |
| 2 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі Клас вогнестійкості - EI60 Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин Кількість стулок – 1шт. Розмір дверної коробки, (мм) - 760*2040 Використання -внутрішнє. Тип відкриття – ліве. |
| 3 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі Клас вогнестійкості - EI60 Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин Кількість стулок – 1шт. Розмір дверної коробки, (мм) - 760*2000 Використання -внутрішнє. Тип відкриття – ліве. |
| 4 | Двері металеві протипожежні ЕІ60 – 1 шт. | Тип – протипожежні, глухі Клас вогнестійкості - EI60 Володіють межею вогнестійкості: 60 хвилин Кількість стулок – 1шт. Розмір дверної коробки, (мм) - 900*2050 Використання -внутрішнє. Тип відкриття – ліве. |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмет закупівлі: 45 000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 45 000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.