ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

БЛОКИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 31150000-2 БАЛАСТИ ДЛЯ РОЗРЯДНИХ ЛАМП ЧИ ТРУБОК)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-11-14-005448-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Блоки безперебійного живлення за кодом ДК 021:2015 31150000-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок». Строк поставки товару: протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надання заявки, але не пізніше 19 грудня 2025 року. Місце поставки товару: 65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А. Вимоги щодо предмета закупівлі, що вимагаються Замовником: Тип: безперебійне (резервне) живлення Тип акумуляторної батареї: літій-залізо-фосфат (входить у комплект) Форма вихідної напруги: правильна синусоїда Потужність номінальна: не менш 430/300 ВА/Вт Ємність акумуляторної батареї: не менш 50 A/г Кількість виходів: 2 Діапазон вхідної напруги: 150-282 В Вихідна напруга: 220/230/240±5% В Тип вихідної напруги: правильна синусоїда Номінальна напруга аумуляторної батареї: 12,8 В Час перемикання: 10 мс Зарядна напруга (буферний режим): 14.6 В Зарядна напруга (циклічний режим): 14.6 В Максимальний струм заряду блока безперебійного живлення: 1-15 A Максимальний струм заряду акумуляторної баатреї: 40 A Ресурс акумуляторної батареї: 7000 циклів Тип під'єднання до мережі: євровилка Тип під'єднання навантаження до блока безперебійного живлення: євророзетка Тип під'єднання батареї до блока: клеми Функція стабілізації напруги AVR: є Тип індикації: LCD Акумуляторна батарея: з інтелектуальною платою BMS Програмована система управління акумуляторної батареї: так Плата SMART BMS Bluetooth: так Функцію статичного балансу автоматичного заряджання акумуляторної батареї: так Функція автоматичного підігріву акумуляторної батареї: так Контроль температурного режиму роботи акумуляторної батареї: так Гарантія: 24 місяців на блок безперебійного живлення, 60 місяців- на акумуляторну батарею. Кількість, штук – 2. *У разі посилання в описі предмета закупівлі на конкретну торгівельну марку чи назву виробника, патент, конструкцію або тип – мається на увазі: «або еквівалент». Посилання в найменуванні обладнання на каталожний номер виробника, торговельну марку або тип тощо, обумовлено наданням Учаснику загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару. **Зазначення (Виробник, модель/марка/тип) є обов’язковим для можливості перевірки зазначених в пропозиції Учасника характеристик на відповідність характеристикам зазначеним виробником обладнання. Моделі товару, що зазначені в таблиці, надаються для встановлення опису технічних вимог оригінального товару, з якими учасник може ознайомитись на сайті виробника обладнання (сайті офіційного партнера або дистриб’ютора виробника в Україні). Якщо у технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Особливі вимоги до предмета закупівлі: 1. Предмет закупівлі повинен бути новий, який не був у використанні. 2. Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України. 3. Вартість предмета закупівлі повинна включати всі витрати на постачання предмета закупівлі, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо. ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ: Товар передається в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час його транспортування. Для підтвердження відповідності пропонованого товару зазначеним вимогам, Учасник надає: 1. Довідку, складену у довільній формі, із заповненою таблицею, яка міститься у цьому додатку, з зазначенням інформації про найменування товару (марка/модель/тип), країну походження, виробника товару, гарантійний строк на товар, який пропонується Учасником до постачання. 2. Грантійний лист, складений у довільній формі, щодо повної відповідності товару, що пропонується Учасником технічним та іншим характеристикам (технічній специфікації), що вимагаються Замовником в додатку 1 до тендерної документації. Примітка. Відповідно до вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2025 рік, становить 25 000,00 грн |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 25 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |