PAGE  
2

                             Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ    

                                         Державної митної служби України
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

                                               ОБГРУНТУВАННЯ  ЗАКУПІВЛІ
1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ   Державної митної служби України, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.
2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Послуги з модернізації системи відеоспостереження» Код за ДК   021:2015:51310000-8  Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури.
3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.
4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-17-015223-a.
5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі 45 000,00 гривень з ПДВ, згідно з кошторисом Івано-Франківської митниці. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.
6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», кошторису Івано-Франківської митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».  
7.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  

«Послуги з модернізації системи відеоспостереження»

код ДК 021:2015:51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури 

Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування послуги
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Прокладання кабелю
	м
	280

	2
	Монтаж камери відеоспостереження
	шт
	5

	3
	Монтаж під'єднань комутаційних роз’ємів 
	шт
	18

	4
	Монтаж обладання у комутаційну шафу
	шт
	1

	5
	Монтаж прожектора
	шт
	3

	6
	Монтаж коробів
	м
	10


Таблиця 2
	№ з/п
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Кабель спарений Одеса Кабель F5967BVcu + 2x0.75 power 
	м
	305

	2
	Роз'єм живлення "мама/папа" Partizan PP SCR/2.1
	шт
	5

	3
	Камера Turbo HD Hikvision DS-2CE17H0T-IT5F (С) (3.6 мм)
	шт
	5

	4
	Блок живлення 12В 4A Hikvision DS-2FA1225-C4
	шт
	1

	5
	Коробка монтажна УМК-115 біла
	шт
	3

	6
	Комплект монтажних матеріалів
	шт
	1

	7
	Короб LHD 20х20 Kopos
	м
	10

	8
	Кабель ШВВП 3х1,5
	м
	20

	9
	Колодка на 3 гнізда
	шт
	1

	10
	Вилка кутова євро 16А біла
	шт
	1

	11
	Прожектор LED c датчиком Ritar ZB-PGGY-50W
	шт
	3


Технічні характеристики та інші вимоги:

1. На підтвердження якісних характеристик учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії (скан-копії з оригіналу) технічних паспортів або іншої технічної документації для відеокамер.

2. Учасник з поданням тендерної пропозиції автоматично погоджується з умовою щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реальної потреби та можливостей фінансування видатків Замовником.

3. Для забезпечення безперебійної роботи системи відеоспостереження, встановленої в адмінбудинку Івано-Франківської митниці, зазначаються або сервісні центри Учасника, або авторизовані сервісні центри виробника товару.

4. Учасник гарантує, що у випадку виявлення поломок при роботі камер або недоліків в роботі після встановлення на період дії гарантійного терміну, він зобов’язується забезпечити виїзд свого представника для ремонту або усунення таких недоліків протягом доби з моменту повідомлення Покупцем про виявлення останніх.

5. Учасник гарантує, що у випадку поломки встановлених камер, він виконає його  ремонт або заміну.

6. Термін надання послуги: до 21.12.2025 року.

7. Місце надання послуги: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 157.
Всі посилання згідно з цим додатком та в тексті тендерної документації в цілому на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У випадку наявності зазначених вище посилань у тексті цієї тендерної документації такі обставини зумовлені вимогами Замовника щодо необхідних мінімальних показників безпечності, надійності та сумісності з іншим обладнанням, яке встановлено.
Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються та наданими послугами передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

