ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної  влади.

- Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмету закупівлі і частин предмету закупівлі (лотів) (за наявності):

Світильників за кодом ДК 021:2015: 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура».

- Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-19-009967-а

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Для підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Покупця, Учасник у складі тендерної пропозиції надає порівняльну таблицю відповідності технічних характеристик кожної позиції запропонованого Товару вимогам покупця, підписану уповноваженою особою Учасника, за наступною формою:

ВИМОГИ  ПОКУПЦЯ ДО ТОВАРУ:

| № з/п | Найменування товару | Кількість (шт.) | Характеристика товару | # Характеристики Товару (еквіваленту), який пропонується Учасником (заповнюється Учасником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Світильники | 12 | Світильник накладний Horoz Electric LED 28W 4200K 165-260V d-287мм білий кругл. Колір: білий Тип лампи: вбудований світлодіод (LED) Потужність лампи освітлення: 28 Вт Напруга: 220 Вт Аналог лампи розжарювання: 260 Вт Форма: кругла Направленість світла: вниз Вид вимикача: без вимикача Матеріал основи: пластик Матеріал виробу: пластик Без пульту дистанційного керування Площа освітлення: до 10 кв.м Світловий потік: 1960 Лм Температура експлуатації: -20..+60 С Гарантійний термін: 36 місяців |  |

*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або технічні характеристики, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом  «або еквівалент», але не гіршої якості, чим заявлено Покупцем.

Інші вимоги до предмету закупівлі:

Товар повинен мати упаковку, що передбачена виробником. Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, без дефектів. Корпус товару не повинен мати потертості, подряпин, відколів. Оригінальна упаковка не повинна бути пошкоджена. Не допускається поставка виставкових та дослідних зразків Товару.

Продукція повинна відповідати вимогам міжнародних, національних стандартів та нормативних документів, що діють в Україні щодо електричної, екологічної, пожежної безпеки та охорони праці.

На товар надається гарантія не менше 36 місяців. Протягом гарантійного терміну Покупець може звернутись до Продавця з приводу неналежної якості товару, а останній зобов'язаний безоплатно замінити товар неналежної якості на товар належної якості.

У разі подання пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі», як така, що не відповідає вимогам Покупця.

Гарантійний строк експлуатації Товару обчислюється від дня переходу права власності на Товар, а саме: з дати отримання Товару Покупцем, що засвідчується підписом Покупця на видатковій накладній та зазначається в документі, що додається до Товару, але не менше

36 місяців.

У випадку виявлення у гарантійному строку товарів недоліків, поставлених за цим Договором, Продавець зобов'язаний за власний рахунок протягом 30-ти днів з моменту звернення Покупця замінити товар, в якому протягом гарантійного строку було виявлено недоліки, якщо не доведе, що недоліки виникли внаслідок порушення Покупцем умов експлуатації товару.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних товарів.

6. Очікувана вартість предмету закупівлі: 7000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, на спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prozorro» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 7000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.