ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

КАБЕЛЬ ДО СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 44320000-9 «КАБЕЛІ ТА СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ»)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-11-20-011055-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Кабель до системи відеоспостереження за кодом ДК 021:2015 44320000-9 «Кабелі та супутня продукція». Строк поставки товару: протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надання заявки, але не пізніше 22 грудня 2025 року. Місце поставки товару: м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А. Кабель до системи відеоспостереження – 100 метрів. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ: Тип кабелю: ПВС (ПВС 2х1) Кількість жил: 2 Матеріал жил: мідь Тип жили: багатожильний Переріз жил: 1 мм2 Бронювання: ні Наявність екрану: ні Матеріал ізоляції: полівінілхлорід (ПВХ) Номінальна напруга: 380 Колір ізоляції: чорний Відповідність ДСТУ 4809:2007: так Відповідність ГОСТ 7399-97: так ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ: 1. Гарантійний термін на вказаний товар повинен складати не менше 12 місяців. 2. Предмет закупівлі повинен бути новий, який не був у використанні. 3. Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України. 4. Вартість предмета закупівлі повинна включати всі витрати на постачання предмету закупівлі, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо. ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ: Товар передається в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час його транспортування. Примітка 1. Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Примітка 2. Відповідно до вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2025 рік, становить 2 000,00 грн |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 2 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |