ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.	Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

2.	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Закупівля за предметом – Послуги з демонтажу та монтажу кондиціонерів у приміщенні, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 28-А, за код ДК 021:2015 - 45330000-9 (Водопровідні та санітарно-технічні роботи) проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022.

3.	Ідентифікатори закупівель: унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, UA-P-2025-12-01-018450-a; унікальний номер позиції закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, UA-2025-12-01-016243-а.

4.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обсяги закупівлі визначені згідно розрахункової потреби у послугах, що містять у собі комплекс взаємопов’язаних робіт, які виконуються з метою створення сприятливого умов праці в приміщеннях адміністративної будівлі, розташованих на 6-му та 9-му поверхах, за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 28-А.

Під час надання послуг з демонтажу та монтажу кондиціонерів у приміщенні, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 28-А, Виконавець здійснює:

- демонтаж кондиціонерів, які обліковуються на балансі та введені в експлуатацію, що  включає: перекачування всього фреону у систему зовнішнього модуля, від’єднання трубки газової та рідинної магістралі, герметизація отворів, від’єднання  силових та сигнальних кабелів, відкручення болтів, спускання демонтованих блоків, але не виключно;

- монтаж кондиціонерів, у тому числі: буріння отвору (у разі необхідності), розкладку магістралі, монтаж кронштейнів (у разі необхідності), навішування/монтаж блоків спліт-системи, підключення електроживлення до кондиціонеру, вакуумування системи, установка коробів для прокладання магістралі (у разі необхідності), заправка / дозаправка фреону, введених в експлуатацію кондиціонерів, підключення до електромережі, пусконалагоджувальні роботи, демонстрацію функцій кондиціонера Замовнику, але не виключно.

Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають регламенту технічного обслуговування охолоджувальних установок (кондиціонерів і спліт-систем), який визначає обов’язковий перелік робіт (послуг) та  встановлюються на підставі вимог чинних національних нормативних документів у сфері вентиляції і кондиціювання повітря, державних стандартів, будівельних норм, проектних рішень, технічної та експлуатаційної документації, а також паспортів на прилади та кліматичне обладнання, зокрема ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». Послуги надається з додержання вимог до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.1998 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), наказу Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014), затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, технічної документації заводу-виробника, Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці відповідно до пункту 3 групи Б переліку видів робіт підвищеної небезпеки Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107, Закону України від 14.10.1992 р. № 2694-XII «Про охорону праці» », а також технологічних процесів та інструкцій на окремі види робіт.

5.	Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:

Послуги з демонтажу та монтажу кондиціонерів, у приміщенні, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 28-А, (ДК 021:2015:45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи) відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 по КЕКВ 2240;

6. 	Очікувана вартість предмета закупівлі:

87 362,39 грн з ПДВ;

7.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2025 рік.