Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі:UA-2025-12-02-013516-a

| Назва предмета закупівлі | Аптечки Код згідно з ДК 021:2015- 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі аптечок першої медичної допомоги автомобільних. Розмір бюджетного призначення – 7 440,00 гривень. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі становить 7 193,30 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та відповідає розміру бюджетного призначення. |

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі*

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі*

Таблиця 2

| Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог Замовника |  | Інформація про технічні та якісні характеристики товару, що пропонується учасником** (не гірші за вимоги замовника, заповнюється учасником) до постачання |
| --- | --- | --- |
| Аптечка першої медичної допомоги автомобільна | Кількість товару, одиниця виміру 10 штук | Найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження |
| Упаковка аптечки | м’який футляр із застібкою |  |
| Склад аптечки | два набори в окремих поліетиленових пакетах-кишенях |  |
| Набір № 1: - Джгут для зупинки кровотечі - 1 шт.; - Бинт еластичний (5 м х 10 см) - 1 шт.; - Бинт марлевий стерильний (5 м х 10 см) - 2 шт.; - Бинт марлевий стерильний (7 м х 14 см) - 1шт.; - Бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см) - 1 шт.; - Бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см) - 1 шт.; - Серветки з хлоргексидином (6 см х 10 см) /або смужки на гелевій основі з антимікробною дією (10 см х 50 см) - 2 шт.; - Серветки кровоспинні з фурагіном (або його замінники) (6 см х 10 см) - 2 шт.; - Серветки марлеві стерильні (6 см х 10 см) - 6 шт.; - Пакет перев'язувальний стерильний - 1 шт.; - Ножиці парамедичні (не менше 19 см) - 1 шт. Набір № 2: - Косинка медична перев'язувальна (50 см х 50 см) - 1 шт.; - Гелева пов’язка у разі опіків - 1 шт.; - Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів - 1 шт.; - Рукавички медичні з поліетилену (комплект) - 1 шт.; - Термоковдра (не менше 160 см х 210 см) - 1 шт.; - Пінцет анатомічний - 1шт.; - Шпильки англійські - 2 шт. | заповнюється учасником |  |

*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом / паспортом якості/відповідності виробника на зазначений товар. Пакування та маркування товару, що поставляється за даним договором, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання.

Граничний термін придатності медичних засобів (виробів), якими укомплектовані аптечки, на момент постачання становить не менше 80% загального терміну (строку) зберігання (придатності), встановленого в інструкції з використання та/або в сертифікаті (паспорті) та/або на упаковці (тарі, пакуванні) – для кожної одиниці виміру окремого конкретного комплектувального виробу.

Товар супроводжується сертифікатом якості, довідником першої медичної допомоги та  передається в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час транспортування.

Ціна повинна враховувати  товару, вартість тари (упаковки), доставки, податки, збори та всі інші витрати. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником.

Місце та умови поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюються за рахунок Учасника.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2025.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) Документ, який підтверджує якість запропонованого товару, а саме: сертифікат / паспорт якості/відповідності на товар, тощо;

2) Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, на бланку учасника (у разі наявності), Таблицю 2 «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження, фактичні характеристики запропонованого товару (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару).