ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Балон вуглекислотний 40 л, єврокуб 1000 л   (далі – Товар)

за ДК 021:2015 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

3. Ідентифікатори закупівель: —UA-2025-12-03-020649-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

| № п/п | Назва товару | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Балон вуглекислотний 40 л | Ємність (об’єм): 40 л Тиск: 14,7 МПа Метеріал: сталь Маса порожнього балону: 65 кг Максимальна маса газу: 24кг Запірний пристрій: вентиль |
| 2. | Єврокуб 1000 л | Об’єм: 1000л Довжина: 1200 мм -/+10 Ширина: 1000мм -/+10 Висота: 1160мм -/+5 Загальна вага: 65 кг Піддон: комбінований метал/пластик Зовнішня клітка/каркас: оцинкована сталь Кришка ємності: 150 мм (з кришкою та ущільнювачем) Кран для зливу: DN-50 Обрештування: металеве |

Для підтвердження відповідності пропонованого товару зазначеним вимогам, Учасник надає:

- Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі довідку (порівняльну таблицю) з зазначенням інформації про фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів.

- Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

- Копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні та/або паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ декларацію з інформацією про фактичні технічні характеристики товару, що пропонується Учасником.

У випадку неможливості надати копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики товару, Учасник може надати посилання на сторінку товару на офіційному сайті виробника або торговельної марки, де є всі необхідні технічні дані про товар, описані у вимозі.

3. Документи, що підтверджують країну походження товару (один з документів: сертифікат про походження товару або засвідчена декларація про походження товару, або сертифікат про регіональне найменування товару, або сертифiкат вiдповiдностi, сертифiкат якостi, митна декларацiя, паспорт продукта).

Якщо якісь із вищевказаних документів складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.

- Лист – гарантію (в довільної формі) про те, що весь запропонований Учасником товар є новим та раніше не використовувався.

- Транспортні послуги та інші витрати (пакування, розвантажувальні роботи в складське приміщення Покупця) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

- Доставку Товару здійснює Постачальник, про що Учасник має надати гарантійний лист.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

Балон вуглекислотний 40 л, єврокуб 1000 л  відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010, (загальний фонд) «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 16100,00грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар в мережі Інтернет.